## SO2
令和2年度(2020年度)月間測定結果
●二酸化硫黄（SO2：月間値）
測定局 | 項目 |  | 令和2年 | [8 empty] | 令和3年 |  |  | 通年
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
草津 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363
| 測定時間 | 時間 | 706 | 736 | 708 | 730 | 705 | 708 | 730 | 709 | 734 | 733 | 662 | 729 | 8590
| 月平均値 | ppm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.006 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.007 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.008
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.002 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.006
| 1時間値が0.1ppmを超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppmを超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
八幡 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363
| 測定時間 | 時間 | 713 | 740 | 713 | 739 | 709 | 713 | 739 | 716 | 739 | 738 | 667 | 738 | 8664
| 月平均値 | ppm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.002 | 0.006 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.006
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004
| 1時間値が0.1ppmを超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppmを超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東近江 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363
| 測定時間 | 時間 | 714 | 739 | 713 | 737 | 709 | 716 | 737 | 716 | 740 | 739 | 667 | 740 | 8667
| 月平均値 | ppm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.003 | 0.007 | 0.002 | 0.002 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.009
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.003
| 1時間値が0.1ppmを超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppmを超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
長浜 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 29 | 20 | 13 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 335
| 測定時間 | 時間 | 713 | 740 | 700 | 491 | 319 | 713 | 737 | 713 | 739 | 738 | 666 | 736 | 8005
| 月平均値 | ppm | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.008
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004
| 1時間値が0.1ppmを超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppmを超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
自排草津 | 有効測定日数 | 日 | 29 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 25 | 28 | 31 | 356
| 測定時間 | 時間 | 694 | 733 | 708 | 733 | 698 | 709 | 733 | 709 | 735 | 613 | 662 | 733 | 8460
| 月平均値 | ppm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.006 | 0.009 | 0.003 | 0.004 | 0.009 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.009
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.003 | 0.007 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.007
| 1時間値が0.1ppmを超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppmを超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SPM
令和2年度(2020年度)月間測定結果 | [15 empty] | SPM
●浮遊粒子状物質（SPM：月間値）
測定局 | 項目 |  | 令和2年 | [8 empty] | 令和3年 |  |  | 通年
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
草津 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363
| 測定時間 | 時間 | 714 | 738 | 716 | 738 | 740 | 685 | 739 | 715 | 736 | 739 | 661 | 737 | 8658
| 月平均値 | mg/m3 | 0.016 | 0.017 | 0.019 | 0.014 | 0.025 | 0.013 | 0.014 | 0.017 | 0.015 | 0.019 | 0.019 | 0.024 | 0.018
| 1時間値の 最高値 | mg/m3 | 0.048 | 0.068 | 0.054 | 0.048 | 0.089 | 0.035 | 0.045 | 0.061 | 0.07 | 0.091 | 0.082 | 0.16 | 0.16
| 日平均値の 最高値 | mg/m3 | 0.032 | 0.046 | 0.042 | 0.036 | 0.055 | 0.023 | 0.026 | 0.041 | 0.045 | 0.058 | 0.038 | 0.112 | 0.112
| 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
守山 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 28 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 0 | 5 | 305
| 測定時間 | 時間 | 716 | 740 | 686 | 715 | 740 | 714 | 740 | 717 | 737 | 694 | 0 | 133 | 7332
| 月平均値 | mg/m3 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.014 | 0.026 | 0.016 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 0.012 | - | 0.032 | 0.016
| 1時間値の 最高値 | mg/m3 | 0.055 | 0.051 | 0.061 | 0.045 | 0.081 | 0.036 | 0.035 | 0.04 | 0.044 | 0.053 | - | 0.076 | 0.081
| 日平均値の 最高値 | mg/m3 | 0.03 | 0.039 | 0.039 | 0.032 | 0.054 | 0.026 | 0.025 | 0.033 | 0.03 | 0.034 | - | 0.062 | 0.062
| 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
| 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0
八幡 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 29 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 11 | 5 | 318
| 測定時間 | 時間 | 713 | 740 | 713 | 715 | 709 | 714 | 739 | 716 | 740 | 740 | 274 | 131 | 7644
| 月平均値 | mg/m3 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.01 | 0.022 | 0.012 | 0.012 | 0.012 | 0.01 | 0.01 | 0.013 | 0.033 | 0.013
| 1時間値の 最高値 | mg/m3 | 0.049 | 0.059 | 0.047 | 0.068 | 0.079 | 0.038 | 0.036 | 0.039 | 0.055 | 0.051 | 0.045 | 0.094 | 0.094
| 日平均値の 最高値 | mg/m3 | 0.029 | 0.039 | 0.038 | 0.032 | 0.05 | 0.023 | 0.027 | 0.029 | 0.035 | 0.037 | 0.024 | 0.065 | 0.065
| 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東近江 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363
| 測定時間 | 時間 | 714 | 739 | 715 | 738 | 709 | 716 | 737 | 718 | 740 | 739 | 668 | 740 | 8673
| 月平均値 | mg/m3 | 0.014 | 0.016 | 0.018 | 0.014 | 0.024 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.015 | 0.018 | 0.016
| 1時間値の 最高値 | mg/m3 | 0.05 | 0.056 | 0.052 | 0.052 | 0.066 | 0.031 | 0.034 | 0.04 | 0.043 | 0.045 | 0.056 | 0.101 | 0.101
| 日平均値の 最高値 | mg/m3 | 0.029 | 0.036 | 0.037 | 0.034 | 0.049 | 0.022 | 0.024 | 0.029 | 0.026 | 0.034 | 0.028 | 0.065 | 0.065
| 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
彦根 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 17 | 28 | 31 | 347
| 測定時間 | 時間 | 712 | 740 | 715 | 680 | 740 | 714 | 740 | 716 | 739 | 430 | 668 | 737 | 8331
| 月平均値 | mg/m3 | 0.015 | 0.016 | 0.018 | 0.014 | 0.028 | 0.016 | 0.013 | 0.014 | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.02 | 0.016
| 1時間値の 最高値 | mg/m3 | 0.05 | 0.069 | 0.056 | 0.054 | 0.108 | 0.041 | 0.045 | 0.045 | 0.052 | 0.044 | 0.053 | 0.191 | 0.191
| 日平均値の 最高値 | mg/m3 | 0.025 | 0.042 | 0.037 | 0.028 | 0.074 | 0.024 | 0.022 | 0.028 | 0.023 | 0.02 | 0.031 | 0.097 | 0.097
| 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
長浜 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 26 | 358
| 測定時間 | 時間 | 713 | 740 | 700 | 717 | 737 | 714 | 738 | 714 | 740 | 739 | 667 | 627 | 8546
| 月平均値 | mg/m3 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.012 | 0.024 | 0.012 | 0.011 | 0.01 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | 0.013
| 1時間値の 最高値 | mg/m3 | 0.051 | 0.058 | 0.052 | 0.041 | 0.081 | 0.034 | 0.031 | 0.035 | 0.037 | 0.039 | 0.052 | 0.039 | 0.081
| 日平均値の 最高値 | mg/m3 | 0.021 | 0.035 | 0.037 | 0.031 | 0.053 | 0.02 | 0.025 | 0.026 | 0.02 | 0.026 | 0.026 | 0.022 | 0.053
| 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
自排草津 | 有効測定日数 | 日 | 29 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 17 | 28 | 31 | 348
| 測定時間 | 時間 | 698 | 739 | 715 | 736 | 705 | 715 | 739 | 715 | 739 | 422 | 667 | 738 | 8328
| 月平均値 | mg/m3 | 0.016 | 0.019 | 0.021 | 0.018 | 0.028 | 0.015 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 0.011 | 0.016 | 0.02 | 0.017
| 1時間値の 最高値 | mg/m3 | 0.066 | 0.066 | 0.061 | 0.058 | 0.121 | 0.049 | 0.044 | 0.045 | 0.042 | 0.04 | 0.053 | 0.142 | 0.142
| 日平均値の 最高値 | mg/m3 | 0.027 | 0.045 | 0.04 | 0.036 | 0.062 | 0.024 | 0.022 | 0.029 | 0.019 | 0.02 | 0.031 | 0.091 | 0.091
| 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ox
令和2年度(2020年度)月間測定結果 | [15 empty] | OX
●光化学オキシダント（Ox：月間値）
測定局 | 項目 |  | 令和2年 | [8 empty] | 令和3年 |  |  | 通年
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
草津 | 昼間測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365
| 昼間測定時間 | 時間 | 441 | 461 | 444 | 458 | 462 | 446 | 453 | 445 | 460 | 457 | 414 | 437 | 5378
| 昼間の１時間値の 月平均値 | ppm | 0.047 | 0.046 | 0.043 | 0.026 | 0.035 | 0.029 | 0.032 | 0.028 | 0.027 | 0.029 | 0.037 | 0.039 | 0.035
| 昼間の1時間値の 最高値 | ppm | 0.089 | 0.085 | 0.107 | 0.081 | 0.088 | 0.07 | 0.062 | 0.068 | 0.044 | 0.045 | 0.071 | 0.074 | 0.107
| 昼間の日最高１時間値の月間平均値 | ppm | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.039 | 0.056 | 0.044 | 0.045 | 0.041 | 0.038 | 0.037 | 0.047 | 0.051 | 0.048
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 | 日 | 9 | 14 | 12 | 6 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 64
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 | 時間 | 56 | 72 | 83 | 18 | 51 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 32 | 332
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
守山 | 昼間測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365
| 昼間測定時間 | 時間 | 424 | 461 | 444 | 461 | 461 | 445 | 456 | 444 | 459 | 460 | 398 | 460 | 5373
| 昼間の１時間値の 月平均値 | ppm | 0.047 | 0.048 | 0.045 | 0.028 | 0.037 | 0.032 | 0.034 | 0.029 | 0.027 | 0.028 | 0.037 | 0.039 | 0.036
| 昼間の1時間値の 最高値 | ppm | 0.085 | 0.087 | 0.11 | 0.086 | 0.088 | 0.072 | 0.064 | 0.061 | 0.044 | 0.044 | 0.073 | 0.073 | 0.11
| 昼間の日最高１時間値の月間平均値 | ppm | 0.058 | 0.059 | 0.06 | 0.04 | 0.056 | 0.045 | 0.045 | 0.041 | 0.037 | 0.037 | 0.047 | 0.051 | 0.048
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 | 日 | 10 | 13 | 12 | 6 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 63
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 | 時間 | 58 | 70 | 81 | 16 | 48 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 25 | 314
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲賀 | 昼間測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365
| 昼間測定時間 | 時間 | 442 | 460 | 441 | 457 | 460 | 446 | 454 | 432 | 451 | 461 | 415 | 438 | 5357
| 昼間の１時間値の 月平均値 | ppm | 0.047 | 0.046 | 0.041 | 0.024 | 0.034 | 0.028 | 0.031 | 0.026 | 0.025 | 0.029 | 0.036 | 0.039 | 0.034
| 昼間の1時間値の 最高値 | ppm | 0.088 | 0.09 | 0.093 | 0.079 | 0.097 | 0.06 | 0.06 | 0.057 | 0.043 | 0.044 | 0.071 | 0.075 | 0.097
| 昼間の日最高１時間値の月間平均値 | ppm | 0.059 | 0.057 | 0.055 | 0.036 | 0.052 | 0.041 | 0.043 | 0.038 | 0.037 | 0.037 | 0.046 | 0.051 | 0.046
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 | 日 | 9 | 9 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 44
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 | 時間 | 65 | 52 | 73 | 6 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 28 | 261
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
八幡 | 昼間測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365
| 昼間測定時間 | 時間 | 443 | 461 | 440 | 451 | 461 | 437 | 444 | 438 | 454 | 461 | 394 | 451 | 5335
| 昼間の１時間値の 月平均値 | ppm | 0.047 | 0.048 | 0.043 | 0.027 | 0.034 | 0.031 | 0.035 | 0.029 | 0.027 | 0.03 | 0.036 | 0.042 | 0.036
| 昼間の1時間値の 最高値 | ppm | 0.088 | 0.087 | 0.11 | 0.079 | 0.081 | 0.068 | 0.063 | 0.057 | 0.043 | 0.046 | 0.057 | 0.073 | 0.11
| 昼間の日最高１時間値の月間平均値 | ppm | 0.059 | 0.059 | 0.059 | 0.038 | 0.051 | 0.044 | 0.044 | 0.041 | 0.037 | 0.038 | 0.046 | 0.052 | 0.047
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 | 日 | 8 | 14 | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 53
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 | 時間 | 58 | 75 | 75 | 8 | 33 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 292
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東近江 | 昼間測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365
| 昼間測定時間 | 時間 | 444 | 460 | 445 | 459 | 461 | 445 | 453 | 446 | 461 | 460 | 415 | 438 | 5387
| 昼間の１時間値の 月平均値 | ppm | 0.049 | 0.047 | 0.043 | 0.023 | 0.032 | 0.031 | 0.032 | 0.028 | 0.026 | 0.029 | 0.036 | 0.041 | 0.035
| 昼間の1時間値の 最高値 | ppm | 0.095 | 0.092 | 0.103 | 0.073 | 0.079 | 0.065 | 0.062 | 0.059 | 0.043 | 0.044 | 0.069 | 0.074 | 0.103
| 昼間の日最高１時間値の月間平均値 | ppm | 0.061 | 0.059 | 0.058 | 0.034 | 0.049 | 0.043 | 0.044 | 0.04 | 0.037 | 0.037 | 0.047 | 0.051 | 0.047
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 | 日 | 11 | 12 | 11 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 50
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 | 時間 | 73 | 66 | 78 | 12 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | 294
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
彦根 | 昼間測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365
| 昼間測定時間 | 時間 | 442 | 461 | 445 | 459 | 462 | 445 | 456 | 445 | 461 | 461 | 416 | 441 | 5394
| 昼間の１時間値の 月平均値 | ppm | 0.048 | 0.047 | 0.044 | 0.028 | 0.036 | 0.033 | 0.034 | 0.029 | 0.027 | 0.03 | 0.036 | 0.04 | 0.036
| 昼間の1時間値の 最高値 | ppm | 0.089 | 0.092 | 0.099 | 0.078 | 0.082 | 0.073 | 0.062 | 0.058 | 0.043 | 0.045 | 0.059 | 0.073 | 0.099
| 昼間の日最高１時間値の月間平均値 | ppm | 0.059 | 0.059 | 0.057 | 0.04 | 0.054 | 0.046 | 0.045 | 0.04 | 0.037 | 0.038 | 0.046 | 0.051 | 0.048
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 | 日 | 10 | 14 | 9 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 58
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 | 時間 | 62 | 71 | 62 | 11 | 46 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 295
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
長浜 | 昼間測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365
| 昼間測定時間 | 時間 | 443 | 461 | 445 | 460 | 461 | 445 | 454 | 445 | 461 | 461 | 416 | 441 | 5393
| 昼間の１時間値の 月平均値 | ppm | 0.047 | 0.048 | 0.044 | 0.027 | 0.035 | 0.031 | 0.032 | 0.029 | 0.027 | 0.029 | 0.035 | 0.042 | 0.035
| 昼間の1時間値の 最高値 | ppm | 0.089 | 0.093 | 0.11 | 0.075 | 0.085 | 0.074 | 0.066 | 0.06 | 0.044 | 0.043 | 0.064 | 0.074 | 0.11
| 昼間の日最高１時間値の月間平均値 | ppm | 0.058 | 0.06 | 0.059 | 0.039 | 0.053 | 0.044 | 0.043 | 0.04 | 0.037 | 0.037 | 0.045 | 0.051 | 0.047
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 | 日 | 10 | 13 | 11 | 4 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 56
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 | 時間 | 61 | 65 | 72 | 11 | 48 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 293
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
高島 | 昼間測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 365
| 昼間測定時間 | 時間 | 445 | 460 | 445 | 461 | 460 | 445 | 457 | 446 | 461 | 461 | 415 | 440 | 5396
| 昼間の１時間値の 月平均値 | ppm | 0.047 | 0.046 | 0.043 | 0.025 | 0.03 | 0.027 | 0.032 | 0.027 | 0.026 | 0.03 | 0.034 | 0.041 | 0.034
| 昼間の1時間値の 最高値 | ppm | 0.088 | 0.087 | 0.104 | 0.058 | 0.079 | 0.061 | 0.053 | 0.06 | 0.043 | 0.047 | 0.064 | 0.075 | 0.104
| 昼間の日最高１時間値の月間平均値 | ppm | 0.058 | 0.058 | 0.056 | 0.035 | 0.047 | 0.04 | 0.042 | 0.039 | 0.034 | 0.038 | 0.044 | 0.051 | 0.045
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 | 日 | 10 | 12 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 46
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 | 時間 | 60 | 59 | 58 | 0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 220
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
自排草津 | 昼間測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 27 | 28 | 31 | 361
| 昼間測定時間 | 時間 | 434 | 461 | 446 | 460 | 460 | 446 | 454 | 445 | 461 | 382 | 397 | 460 | 5306
| 昼間の１時間値の 月平均値 | ppm | 0.042 | 0.041 | 0.037 | 0.023 | 0.032 | 0.027 | 0.028 | 0.024 | 0.023 | 0.024 | 0.032 | 0.035 | 0.031
| 昼間の1時間値の 最高値 | ppm | 0.082 | 0.08 | 0.093 | 0.081 | 0.086 | 0.064 | 0.056 | 0.059 | 0.042 | 0.045 | 0.068 | 0.076 | 0.093
| 昼間の日最高１時間値の月間平均値 | ppm | 0.055 | 0.055 | 0.055 | 0.037 | 0.053 | 0.042 | 0.042 | 0.038 | 0.035 | 0.033 | 0.044 | 0.049 | 0.045
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 | 日 | 7 | 8 | 11 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 | 時間 | 40 | 31 | 55 | 6 | 43 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | 207
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## NO
令和2年度(2020年度)月間測定結果 | [15 empty] | NO
●一酸化窒素（NO：月間値）
測定局 | 項目 |  | 令和2年 | [8 empty] | 令和3年 |  |  | 通年
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
草津 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363
| 測定時間 | 時間 | 707 | 736 | 709 | 730 | 734 | 709 | 703 | 709 | 734 | 730 | 662 | 729 | 8592
| 月平均値 | ppm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.002
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.049 | 0.018 | 0.015 | 0.028 | 0.014 | 0.016 | 0.044 | 0.065 | 0.065 | 0.086 | 0.048 | 0.047 | 0.086
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.003 | 0.004 | 0.011 | 0.017 | 0.023 | 0.027 | 0.01 | 0.011 | 0.027
守山 | 有効測定日数 | 日 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 28 | 31 | 361
| 測定時間 | 時間 | 694 | 740 | 713 | 736 | 740 | 713 | 739 | 686 | 737 | 735 | 668 | 737 | 8638
| 月平均値 | ppm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.053 | 0.007 | 0.008 | 0.013 | 0.008 | 0.011 | 0.036 | 0.032 | 0.041 | 0.056 | 0.03 | 0.026 | 0.056
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.005 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.008 | 0.01 | 0.013 | 0.011 | 0.005 | 0.007 | 0.013
甲賀 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 26 | 30 | 31 | 28 | 31 | 360
| 測定時間 | 時間 | 712 | 738 | 711 | 733 | 739 | 716 | 737 | 673 | 730 | 738 | 667 | 735 | 8629
| 月平均値 | ppm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.007 | 0.006 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.017 | 0.016 | 0.03 | 0.032 | 0.027 | 0.013 | 0.032
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.003 | 0.003 | 0.01
八幡 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 29 | 29 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 31 | 28 | 31 | 356
| 測定時間 | 時間 | 713 | 740 | 709 | 727 | 740 | 705 | 730 | 708 | 703 | 734 | 667 | 730 | 8606
| 月平均値 | ppm | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.008 | 0.004 | 0.006 | 0.012 | 0.006 | 0.008 | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.033 | 0.015 | 0.012 | 0.033
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.006 | 0.003 | 0.002 | 0.007
東近江 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 361
| 測定時間 | 時間 | 714 | 738 | 713 | 651 | 739 | 716 | 737 | 716 | 740 | 736 | 667 | 740 | 8607
| 月平均値 | ppm | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.006 | 0.003 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.009 | 0.03 | 0.041 | 0.026 | 0.059 | 0.054 | 0.031 | 0.059
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.005 | 0.009 | 0.006 | 0.004 | 0.009
彦根 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 28 | 31 | 363
| 測定時間 | 時間 | 707 | 734 | 711 | 729 | 735 | 710 | 734 | 695 | 716 | 733 | 663 | 734 | 8601
| 月平均値 | ppm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.006 | 0.003 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.01 | 0.026 | 0.032 | 0.064 | 0.024 | 0.014 | 0.064
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.004 | 0.01 | 0.004 | 0.002 | 0.01
長浜 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 362
| 測定時間 | 時間 | 712 | 740 | 713 | 731 | 738 | 686 | 737 | 714 | 738 | 736 | 666 | 737 | 8648
| 月平均値 | ppm | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.004 | 0.003 | 0.011 | 0.024 | 0.009 | 0.005 | 0.014 | 0.023 | 0.038 | 0.038 | 0.022 | 0.02 | 0.038
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.003 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.006
自排草津 | 有効測定日数 | 日 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 22 | 28 | 31 | 353
| 測定時間 | 時間 | 697 | 737 | 714 | 736 | 738 | 715 | 709 | 714 | 739 | 543 | 665 | 738 | 8445
| 月平均値 | ppm | 0.012 | 0.009 | 0.011 | 0.015 | 0.011 | 0.013 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 0.014
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.137 | 0.07 | 0.071 | 0.088 | 0.073 | 0.08 | 0.117 | 0.133 | 0.124 | 0.136 | 0.126 | 0.129 | 0.137
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.03 | 0.016 | 0.023 | 0.034 | 0.024 | 0.024 | 0.048 | 0.054 | 0.052 | 0.047 | 0.031 | 0.029 | 0.054

## NO2
令和2年度(2020年度)月間測定結果 | [15 empty] | NO2
●二酸化窒素（NO2：月間値）
測定局 | 項目 |  | 令和2年 | [8 empty] | 令和3年 |  |  | 通年
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
草津 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363
| 測定時間 | 時間 | 707 | 736 | 709 | 730 | 734 | 709 | 703 | 709 | 734 | 730 | 662 | 729 | 8592
| 月平均値 | ppm | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.007 | 0.01 | 0.012 | 0.013 | 0.012 | 0.011 | 0.01 | 0.009
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.042 | 0.039 | 0.03 | 0.021 | 0.024 | 0.024 | 0.032 | 0.038 | 0.043 | 0.043 | 0.041 | 0.04 | 0.043
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.02 | 0.015 | 0.014 | 0.01 | 0.01 | 0.014 | 0.02 | 0.024 | 0.032 | 0.029 | 0.022 | 0.023 | 0.032
| 1時間値が0.2ppmを 超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.06ppmを 超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
守山 | 有効測定日数 | 日 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 28 | 31 | 361
| 測定時間 | 時間 | 694 | 740 | 713 | 736 | 740 | 713 | 739 | 686 | 737 | 735 | 668 | 737 | 8638
| 月平均値 | ppm | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.011 | 0.01 | 0.008 | 0.008 | 0.007
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.033 | 0.025 | 0.022 | 0.017 | 0.019 | 0.027 | 0.029 | 0.034 | 0.042 | 0.042 | 0.04 | 0.035 | 0.042
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.015 | 0.012 | 0.011 | 0.009 | 0.01 | 0.013 | 0.018 | 0.019 | 0.029 | 0.025 | 0.017 | 0.018 | 0.029
| 1時間値が0.2ppmを 超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.06ppmを 超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲賀 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 26 | 30 | 31 | 28 | 31 | 360
| 測定時間 | 時間 | 712 | 738 | 711 | 733 | 739 | 716 | 737 | 673 | 730 | 738 | 667 | 735 | 8629
| 月平均値 | ppm | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.02 | 0.021 | 0.017 | 0.014 | 0.015 | 0.016 | 0.024 | 0.025 | 0.025 | 0.033 | 0.028 | 0.035 | 0.035
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.009 | 0.008 | 0.01 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.011 | 0.014 | 0.015 | 0.026 | 0.011 | 0.015 | 0.026
| 1時間値が0.2ppmを 超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.06ppmを 超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
八幡 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 29 | 29 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 31 | 28 | 31 | 356
| 測定時間 | 時間 | 713 | 740 | 709 | 727 | 740 | 705 | 730 | 708 | 703 | 734 | 667 | 730 | 8606
| 月平均値 | ppm | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.005
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.021 | 0.017 | 0.016 | 0.013 | 0.011 | 0.014 | 0.021 | 0.026 | 0.037 | 0.034 | 0.029 | 0.024 | 0.037
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.01 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.011 | 0.014 | 0.023 | 0.021 | 0.012 | 0.014 | 0.023
| 1時間値が0.2ppmを 超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.06ppmを 超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東近江 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 361
| 測定時間 | 時間 | 714 | 738 | 713 | 651 | 739 | 716 | 737 | 716 | 740 | 736 | 667 | 740 | 8607
| 月平均値 | ppm | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.025 | 0.02 | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.013 | 0.023 | 0.025 | 0.029 | 0.033 | 0.038 | 0.03 | 0.038
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.024 | 0.02 | 0.016 | 0.024
| 1時間値が0.2ppmを 超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.06ppmを 超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
彦根 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 28 | 31 | 363
| 測定時間 | 時間 | 707 | 734 | 711 | 729 | 735 | 710 | 734 | 695 | 716 | 733 | 663 | 734 | 8601
| 月平均値 | ppm | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.006
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.022 | 0.013 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.022 | 0.029 | 0.031 | 0.033 | 0.04 | 0.03 | 0.04
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.01 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.011 | 0.018 | 0.02 | 0.024 | 0.017 | 0.016 | 0.024
| 1時間値が0.2ppmを 超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.06ppmを 超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
長浜 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 362
| 測定時間 | 時間 | 712 | 740 | 713 | 731 | 738 | 686 | 737 | 714 | 738 | 736 | 666 | 737 | 8648
| 月平均値 | ppm | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.005
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.018 | 0.012 | 0.015 | 0.014 | 0.017 | 0.012 | 0.022 | 0.021 | 0.027 | 0.027 | 0.031 | 0.025 | 0.031
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.013 | 0.011 | 0.018 | 0.015 | 0.013 | 0.014 | 0.018
| 1時間値が0.2ppmを 超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.06ppmを 超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
自排草津 | 有効測定日数 | 日 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 22 | 28 | 31 | 353
| 測定時間 | 時間 | 697 | 737 | 714 | 736 | 738 | 715 | 709 | 714 | 739 | 543 | 665 | 738 | 8445
| 月平均値 | ppm | 0.016 | 0.015 | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.014 | 0.017 | 0.018 | 0.019 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.016
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.05 | 0.048 | 0.049 | 0.039 | 0.041 | 0.042 | 0.046 | 0.043 | 0.046 | 0.046 | 0.047 | 0.048 | 0.05
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.034 | 0.026 | 0.028 | 0.02 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.03 | 0.036 | 0.032 | 0.03 | 0.03 | 0.036
| 1時間値が0.2ppmを 超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.06ppmを 超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## NOx
令和2年度(2020年度)月間測定結果 | [15 empty] | NOX
●窒素酸化物（NO＋NO2：月間値）
測定局 | 項目 |  | 令和2年 | [8 empty] | 令和3年 |  |  | 通年
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
草津 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363
| 測定時間 | 時間 | 707 | 736 | 709 | 730 | 734 | 709 | 703 | 709 | 734 | 730 | 662 | 729 | 8592
| 月平均値 | ppm | 0.01 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.012 | 0.017 | 0.017 | 0.017 | 0.013 | 0.012 | 0.011
| １時間値の最高値 | ppm | 0.08 | 0.046 | 0.045 | 0.036 | 0.031 | 0.039 | 0.059 | 0.088 | 0.097 | 0.121 | 0.082 | 0.075 | 0.121
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.023 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.012 | 0.015 | 0.029 | 0.041 | 0.054 | 0.056 | 0.03 | 0.033 | 0.056
| 月平均値 NO2/(NO+NO2) | ％ | 87.4 | 86.1 | 85.7 | 79.4 | 80.1 | 79.9 | 81.2 | 73.6 | 76.5 | 70.9 | 84 | 83.4 | 79.6
守山 | 有効測定日数 | 日 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 28 | 31 | 361
| 測定時間 | 時間 | 694 | 740 | 713 | 736 | 740 | 713 | 739 | 686 | 737 | 735 | 668 | 737 | 8638
| 月平均値 | ppm | 0.008 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.013 | 0.009 | 0.01 | 0.009
| １時間値の最高値 | ppm | 0.053 | 0.028 | 0.024 | 0.022 | 0.02 | 0.031 | 0.061 | 0.053 | 0.078 | 0.09 | 0.065 | 0.056 | 0.09
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.017 | 0.013 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.015 | 0.026 | 0.024 | 0.042 | 0.036 | 0.022 | 0.022 | 0.042
| 月平均値 NO2/(NO+NO2) | ％ | 81.6 | 82.8 | 82.9 | 81.7 | 83.9 | 83.1 | 80.4 | 79.7 | 80.2 | 78.1 | 86.3 | 81.1 | 81.4
甲賀 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 26 | 30 | 31 | 28 | 31 | 360
| 測定時間 | 時間 | 712 | 738 | 711 | 733 | 739 | 716 | 737 | 673 | 730 | 738 | 667 | 735 | 8629
| 月平均値 | ppm | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.008 | 0.008 | 0.007
| １時間値の最高値 | ppm | 0.027 | 0.026 | 0.019 | 0.018 | 0.018 | 0.02 | 0.031 | 0.033 | 0.05 | 0.058 | 0.055 | 0.038 | 0.058
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.01 | 0.009 | 0.011 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.018 | 0.02 | 0.036 | 0.014 | 0.018 | 0.036
| 月平均値 NO2/(NO+NO2) | ％ | 83.2 | 83 | 84.8 | 79.6 | 76.6 | 74.6 | 80.8 | 82.4 | 78 | 78.2 | 82.6 | 80.4 | 80.3
八幡 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 29 | 29 | 31 | 30 | 29 | 29 | 28 | 31 | 28 | 31 | 356
| 測定時間 | 時間 | 713 | 740 | 709 | 727 | 740 | 705 | 730 | 708 | 703 | 734 | 667 | 730 | 8606
| 月平均値 | ppm | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007
| １時間値の最高値 | ppm | 0.027 | 0.02 | 0.017 | 0.022 | 0.014 | 0.019 | 0.03 | 0.035 | 0.049 | 0.048 | 0.033 | 0.03 | 0.049
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.011 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.01 | 0.014 | 0.019 | 0.03 | 0.027 | 0.015 | 0.016 | 0.03
| 月平均値 NO2/(NO+NO2) | ％ | 85.5 | 88.8 | 89.2 | 76.5 | 75.9 | 75.4 | 76.3 | 78.5 | 82 | 82 | 87.1 | 87.9 | 82
東近江 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 27 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 361
| 測定時間 | 時間 | 714 | 738 | 713 | 651 | 739 | 716 | 737 | 716 | 740 | 736 | 667 | 740 | 8607
| 月平均値 | ppm | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.007 | 0.009 | 0.01 | 0.011 | 0.01 | 0.008 | 0.007
| １時間値の最高値 | ppm | 0.027 | 0.02 | 0.019 | 0.018 | 0.021 | 0.019 | 0.053 | 0.064 | 0.052 | 0.089 | 0.079 | 0.06 | 0.089
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.012 | 0.01 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.007 | 0.014 | 0.017 | 0.02 | 0.033 | 0.025 | 0.018 | 0.033
| 月平均値 NO2/(NO+NO2) | ％ | 86.4 | 90.3 | 90.6 | 84.8 | 86.5 | 85.6 | 86.5 | 81.7 | 82.3 | 78.7 | 82.5 | 83.6 | 84
彦根 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 28 | 31 | 363
| 測定時間 | 時間 | 707 | 734 | 711 | 729 | 735 | 710 | 734 | 695 | 716 | 733 | 663 | 734 | 8601
| 月平均値 | ppm | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.009 | 0.008 | 0.007
| １時間値の最高値 | ppm | 0.028 | 0.014 | 0.017 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.027 | 0.048 | 0.051 | 0.086 | 0.055 | 0.044 | 0.086
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.019 | 0.025 | 0.033 | 0.021 | 0.018 | 0.033
| 月平均値 NO2/(NO+NO2) | ％ | 87.8 | 81.7 | 82.9 | 87.8 | 87.3 | 89.2 | 92.7 | 87.9 | 86.9 | 83 | 88.6 | 90.7 | 87.2
長浜 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 362
| 測定時間 | 時間 | 712 | 740 | 713 | 731 | 738 | 686 | 737 | 714 | 738 | 736 | 666 | 737 | 8648
| 月平均値 | ppm | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.007 | 0.007
| １時間値の最高値 | ppm | 0.019 | 0.013 | 0.025 | 0.024 | 0.018 | 0.017 | 0.031 | 0.039 | 0.058 | 0.065 | 0.053 | 0.045 | 0.065
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.008 | 0.016 | 0.016 | 0.024 | 0.02 | 0.016 | 0.017 | 0.024
| 月平均値 NO2/(NO+NO2) | ％ | 88.7 | 90.2 | 89.2 | 85.3 | 85.8 | 86.1 | 79.8 | 75.1 | 75.2 | 74.9 | 80.4 | 81.2 | 81.3
自排草津 | 有効測定日数 | 日 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 30 | 31 | 22 | 28 | 31 | 353
| 測定時間 | 時間 | 697 | 737 | 714 | 736 | 738 | 715 | 709 | 714 | 739 | 543 | 665 | 738 | 8445
| 月平均値 | ppm | 0.029 | 0.024 | 0.028 | 0.029 | 0.024 | 0.027 | 0.033 | 0.037 | 0.04 | 0.035 | 0.031 | 0.031 | 0.03
| １時間値の最高値 | ppm | 0.184 | 0.112 | 0.097 | 0.105 | 0.099 | 0.105 | 0.161 | 0.164 | 0.162 | 0.167 | 0.17 | 0.166 | 0.184
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.064 | 0.042 | 0.042 | 0.049 | 0.047 | 0.048 | 0.072 | 0.084 | 0.088 | 0.078 | 0.056 | 0.057 | 0.088
| 月平均値 NO2/(NO+NO2) | ％ | 57 | 62 | 58.7 | 48 | 52.5 | 51.6 | 50 | 47.6 | 47.5 | 49.4 | 55.4 | 55.6 | 52.5

## CO
令和2年度(2020年度)月間測定結果 | [15 empty] | CO
●一酸化炭素（CO：月間値）
測定局 | 項目 |  | 令和2年 | [8 empty] | 令和3年 |  |  | 通年
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
自排草津 | 有効測定日数 | 日 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 25 | 28 | 31 | 356
| 測定時間 | 時間 | 698 | 740 | 716 | 739 | 740 | 716 | 739 | 716 | 713 | 616 | 668 | 740 | 8541
| 月平均値 | ppm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6
| 8時間値が20ppmを 超えた回数 | 回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が10ppmを 超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1時間値が30ppm以上となったことがある日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CH4
令和2年度(2020年度)月間測定結果 | [15 empty] | CH4
●メタン（CH4：月間値）
測定局 | 項目 |  | 令和2年 | [8 empty] | 令和3年 |  |  | 通年
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
守山 | 測定時間 | 時間 | 710 | 703 | 709 | 736 | 736 | 708 | 736 | 712 | 734 | 735 | 663 | 734 | 8616
| 月平均値 | ppmC | 1.97 | 1.95 | 1.99 | 1.99 | 1.94 | 1.96 | 2 | 2.02 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2 | 1.99
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 1.98 | 1.97 | 2.03 | 2.03 | 1.96 | 1.97 | 2.03 | 2.05 | 2.02 | 2.02 | 2.03 | 2.02 | 2.01
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 364
| 6～9時 3時間平均値の最高値 | ppmC | 2.07 | 2.05 | 2.41 | 2.3 | 2.19 | 2.12 | 2.11 | 2.14 | 2.09 | 2.09 | 2.15 | 2.13 | 2.41
| 6～9時 3時間平均値の最低値 | ppmC | 1.92 | 1.9 | 1.86 | 1.87 | 1.86 | 1.84 | 1.94 | 1.98 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.93 | 1.84
東近江 | 測定時間 | 時間 | 710 | 704 | 711 | 735 | 737 | 713 | 734 | 711 | 736 | 736 | 664 | 736 | 8627
| 月平均値 | ppmC | 1.97 | 1.96 | 2.01 | 2 | 1.96 | 1.96 | 2 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 2.02 | 2 | 2
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 1.98 | 1.97 | 2.04 | 2.05 | 1.99 | 1.98 | 2.04 | 2.08 | 2.06 | 2.03 | 2.04 | 2.02 | 2.02
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 364
| 6～9時 3時間平均値の最高値 | ppmC | 2.12 | 2.03 | 2.2 | 2.25 | 2.23 | 2.13 | 2.16 | 2.18 | 2.17 | 2.22 | 2.17 | 2.14 | 2.25
| 6～9時 3時間平均値の最低値 | ppmC | 1.88 | 1.89 | 1.89 | 1.85 | 1.86 | 1.82 | 1.89 | 1.96 | 1.95 | 1.92 | 1.91 | 1.9 | 1.82
長浜 | 測定時間 | 時間 | 709 | 736 | 685 | 734 | 737 | 708 | 620 | 709 | 732 | 735 | 664 | 658 | 8427
| 月平均値 | ppmC | 1.96 | 1.95 | 1.97 | 1.98 | 1.91 | 1.95 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.97 | 1.97
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 1.97 | 1.96 | 1.99 | 2 | 1.93 | 1.96 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2 | 1.98 | 1.98
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 30 | 26 | 30 | 30 | 31 | 28 | 28 | 355
| 6～9時 3時間平均値の最高値 | ppmC | 2.02 | 2.04 | 2.11 | 2.21 | 2.06 | 2.06 | 2.03 | 2.02 | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 2.05 | 2.21
| 6～9時 3時間平均値の最低値 | ppmC | 1.91 | 1.89 | 1.87 | 1.87 | 1.83 | 1.87 | 1.9 | 1.92 | 1.92 | 1.94 | 1.9 | 1.91 | 1.83
高島 | 測定時間 | 時間 | 708 | 697 | 705 | 730 | 731 | 708 | 731 | 707 | 730 | 731 | 654 | 728 | 8560
| 月平均値 | ppmC | 1.92 | 1.9 | 1.93 | 1.91 | 1.86 | 1.88 | 1.91 | 1.92 | 1.93 | 1.95 | 1.95 | 1.93 | 1.92
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 1.91 | 1.91 | 1.94 | 1.92 | 1.87 | 1.89 | 1.92 | 1.93 | 1.94 | 1.95 | 1.95 | 1.93 | 1.92
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 364
| 6～9時 3時間平均値の最高値 | ppmC | 1.94 | 1.94 | 2.07 | 2.07 | 1.99 | 1.96 | 1.95 | 1.96 | 2.02 | 2.05 | 2.01 | 2.03 | 2.07
| 6～9時 3時間平均値の最低値 | ppmC | 1.89 | 1.86 | 1.87 | 1.84 | 1.79 | 1.81 | 1.86 | 1.9 | 1.89 | 1.89 | 1.9 | 1.88 | 1.79
自排草津 | 測定時間 | 時間 | 663 | 705 | 710 | 734 | 731 | 712 | 733 | 711 | 735 | 613 | 664 | 736 | 8447
| 月平均値 | ppmC | 1.97 | 1.93 | 1.96 | 1.95 | 1.91 | 1.94 | 1.98 | 2 | 2.01 | 2.02 | 2.02 | 2 | 1.97
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 2 | 1.96 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.95 | 2 | 2.02 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.02 | 1.99
| 6～9時 測定日数 | 日 | 27 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 26 | 28 | 31 | 356
| 6～9時 3時間平均値の最高値 | ppmC | 2.08 | 2.02 | 2.11 | 2.08 | 2.1 | 2.08 | 2.1 | 2.11 | 2.08 | 2.11 | 2.11 | 2.13 | 2.13
| 6～9時 3時間平均値の最低値 | ppmC | 1.94 | 1.88 | 1.83 | 1.84 | 1.87 | 1.83 | 1.91 | 1.93 | 1.99 | 1.97 | 1.93 | 1.94 | 1.83

## NMHC
令和2年度(2020年度)月間測定結果 | [15 empty] | NMHC
●非メタン炭化水素（NMHC：月間値）
測定局 | 項目 |  | 令和2年 | [8 empty] | 令和3年 |  |  | 通年
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
守山 | 測定時間 | 時間 | 710 | 703 | 709 | 736 | 736 | 708 | 736 | 712 | 734 | 735 | 663 | 734 | 8616
| 月平均値 | ppmC | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0.11 | 0.09
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 0.1 | 0.06 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.16 | 0.2 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.12
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 364
| 6～9時3時間 平均値の最高値 | ppmC | 0.33 | 0.16 | 0.29 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.5 | 0.41 | 0.46 | 0.42 | 0.44 | 0.5
| 6～9時3時間 平均値の最低値 | ppmC | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0
| 6～9時3時間 平均値が0.20ppmCを超えた日数 | 日 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 14 | 8 | 7 | 7 | 12 | 68
| 6～9時3時間 平均値が0.31ppmCを超えた日数 | 日 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 3 | 21
東近江 | 測定時間 | 時間 | 710 | 704 | 711 | 735 | 737 | 713 | 734 | 711 | 736 | 736 | 664 | 736 | 8627
| 月平均値 | ppmC | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.1 | 0.1
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.12
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 364
| 6～9時3時間 平均値の最高値 | ppmC | 0.16 | 0.2 | 0.26 | 0.2 | 0.17 | 0.21 | 0.27 | 0.43 | 0.27 | 0.69 | 0.45 | 0.36 | 0.69
| 6～9時3時間 平均値の最低値 | ppmC | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.04
| 6～9時3時間 平均値が0.20ppmCを超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | 3 | 29
| 6～9時3時間 平均値が0.31ppmCを超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 8
長浜 | 測定時間 | 時間 | 709 | 736 | 685 | 734 | 737 | 708 | 620 | 709 | 732 | 735 | 664 | 658 | 8427
| 月平均値 | ppmC | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.07
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 30 | 26 | 30 | 30 | 31 | 28 | 28 | 355
| 6～9時3時間 平均値の最高値 | ppmC | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.09 | 0.19 | 0.27 | 0.19 | 0.2 | 0.35 | 0.16 | 0.35
| 6～9時3時間 平均値の最低値 | ppmC | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0
| 6～9時3時間 平均値が0.20ppmCを超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4
| 6～9時3時間 平均値が0.31ppmCを超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
高島 | 測定時間 | 時間 | 708 | 697 | 705 | 730 | 731 | 708 | 731 | 707 | 730 | 731 | 654 | 728 | 8560
| 月平均値 | ppmC | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 364
| 6～9時3時間 平均値の最高値 | ppmC | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.13 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.18
| 6～9時3時間 平均値の最低値 | ppmC | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0
| 6～9時3時間 平均値が0.20ppmCを超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6～9時3時間 平均値が0.31ppmCを超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
自排草津 | 測定時間 | 時間 | 663 | 705 | 710 | 734 | 731 | 712 | 733 | 711 | 735 | 613 | 664 | 736 | 8447
| 月平均値 | ppmC | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.1 | 0.12 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.1
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 0.13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.13
| 6～9時 測定日数 | 日 | 27 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 26 | 28 | 31 | 356
| 6～9時3時間 平均値の最高値 | ppmC | 0.32 | 0.24 | 0.25 | 0.2 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.5 | 0.35 | 0.6 | 0.43 | 0.56 | 0.6
| 6～9時3時間 平均値の最低値 | ppmC | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0
| 6～9時3時間 平均値が0.20ppmCを超えた日数 | 日 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 6 | 6 | 7 | 9 | 60
| 6～9時3時間 平均値が0.31ppmCを超えた日数 | 日 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 17

## T-HC
令和2年度(2020年度)月間測定結果 | [15 empty] | THC
●全炭化水素（T-HC：月間値）
測定局 | 項目 |  | 令和2年 | [8 empty] | 令和3年 |  |  | 通年
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
守山 | 測定時間 | 時間 | 710 | 703 | 709 | 736 | 736 | 708 | 736 | 712 | 734 | 735 | 663 | 734 | 8616
| 月平均値 | ppmC | 2.03 | 2 | 2.06 | 2.07 | 2.02 | 2.05 | 2.1 | 2.16 | 2.12 | 2.12 | 2.11 | 2.1 | 2.08
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 2.08 | 2.03 | 2.12 | 2.12 | 2.06 | 2.09 | 2.18 | 2.26 | 2.16 | 2.15 | 2.17 | 2.18 | 2.13
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 364
| 6～9時 3時間平均値の最高値 | ppmC | 2.36 | 2.18 | 2.57 | 2.38 | 2.3 | 2.36 | 2.39 | 2.6 | 2.5 | 2.53 | 2.55 | 2.52 | 2.6
| 6～9時 3時間平均値の最低値 | ppmC | 1.94 | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.92 | 1.87 | 1.99 | 2.01 | 2.01 | 2 | 1.98 | 1.98 | 1.87
東近江 | 測定時間 | 時間 | 710 | 704 | 711 | 735 | 737 | 713 | 734 | 711 | 736 | 736 | 664 | 736 | 8627
| 月平均値 | ppmC | 2.05 | 2.04 | 2.1 | 2.1 | 2.06 | 2.06 | 2.11 | 2.16 | 2.15 | 2.14 | 2.14 | 2.11 | 2.1
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 2.08 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.11 | 2.09 | 2.16 | 2.23 | 2.21 | 2.18 | 2.18 | 2.16 | 2.15
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 364
| 6～9時 3時間平均値の最高値 | ppmC | 2.23 | 2.2 | 2.4 | 2.37 | 2.39 | 2.26 | 2.34 | 2.54 | 2.39 | 2.72 | 2.54 | 2.47 | 2.72
| 6～9時 3時間平均値の最低値 | ppmC | 1.96 | 1.97 | 1.98 | 1.92 | 1.95 | 1.87 | 1.94 | 2.02 | 2.03 | 2 | 1.99 | 1.97 | 1.87
長浜 | 測定時間 | 時間 | 709 | 736 | 685 | 734 | 737 | 708 | 620 | 709 | 732 | 735 | 664 | 658 | 8427
| 月平均値 | ppmC | 2.01 | 1.99 | 2.03 | 2.04 | 1.96 | 1.98 | 2.04 | 2.06 | 2.05 | 2.05 | 2.07 | 2.03 | 2.03
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 2.02 | 2.01 | 2.05 | 2.06 | 1.99 | 1.99 | 2.07 | 2.09 | 2.07 | 2.08 | 2.11 | 2.05 | 2.05
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 31 | 29 | 31 | 31 | 30 | 26 | 30 | 30 | 31 | 28 | 28 | 355
| 6～9時 3時間平均値の最高値 | ppmC | 2.13 | 2.12 | 2.22 | 2.3 | 2.12 | 2.13 | 2.21 | 2.26 | 2.18 | 2.24 | 2.34 | 2.21 | 2.34
| 6～9時 3時間平均値の最低値 | ppmC | 1.96 | 1.92 | 1.93 | 1.9 | 1.85 | 1.87 | 1.96 | 1.99 | 1.98 | 1.97 | 1.96 | 1.94 | 1.85
高島 | 測定時間 | 時間 | 708 | 697 | 705 | 730 | 731 | 708 | 731 | 707 | 730 | 731 | 654 | 728 | 8560
| 月平均値 | ppmC | 1.98 | 1.96 | 2 | 1.99 | 1.91 | 1.93 | 1.95 | 1.98 | 1.98 | 2 | 2.01 | 1.98 | 1.97
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 1.97 | 1.97 | 2.01 | 2 | 1.92 | 1.93 | 1.96 | 1.99 | 1.99 | 2.01 | 2.02 | 1.99 | 1.98
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 364
| 6～9時 3時間平均値の最高値 | ppmC | 2.04 | 2.02 | 2.16 | 2.18 | 2.07 | 2.05 | 2.03 | 2.11 | 2.07 | 2.09 | 2.08 | 2.11 | 2.18
| 6～9時 3時間平均値の最低値 | ppmC | 1.94 | 1.9 | 1.92 | 1.87 | 1.82 | 1.83 | 1.88 | 1.94 | 1.91 | 1.94 | 1.95 | 1.92 | 1.82
自排草津 | 測定時間 | 時間 | 663 | 705 | 710 | 734 | 731 | 712 | 733 | 711 | 735 | 613 | 664 | 736 | 8447
| 月平均値 | ppmC | 2.06 | 2.02 | 2.06 | 2.04 | 2.01 | 2.05 | 2.1 | 2.14 | 2.13 | 2.13 | 2.12 | 2.11 | 2.08
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 2.12 | 2.05 | 2.09 | 2.06 | 2.04 | 2.07 | 2.15 | 2.21 | 2.16 | 2.17 | 2.17 | 2.18 | 2.12
| 6～9時 測定日数 | 日 | 27 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 26 | 28 | 31 | 356
| 6～9時 3時間平均値の最高値 | ppmC | 2.4 | 2.25 | 2.31 | 2.24 | 2.21 | 2.29 | 2.45 | 2.61 | 2.43 | 2.7 | 2.54 | 2.66 | 2.7
| 6～9時 3時間平均値の最低値 | ppmC | 1.98 | 1.92 | 1.87 | 1.91 | 1.93 | 1.87 | 1.99 | 2.01 | 2.03 | 2.02 | 2 | 2.01 | 1.87

## PM2.5
令和2年度(2020年度)月間測定結果 | [15 empty] | PM2.5
●微小粒子状物質（PM2.5：月間値）
測定局 | 項目 |  | 令和2年 | [8 empty] | 令和3年 |  |  | 通年
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
草津 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363
| 月平均値 | μg/m3 | 9.5 | 9.8 | 10 | 6.4 | 14.4 | 6.1 | 6.9 | 8.1 | 8.1 | 9.5 | 10.6 | 11.6 | 9.3
| 日平均値の最高値 | μg/m3 | 20.8 | 30.8 | 25.6 | 22.2 | 36 | 12.6 | 12.7 | 19.3 | 22.8 | 23.1 | 22 | 44.1 | 44.1
| 日平均値が35μg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
守山 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 253
| 月平均値 | μg/m3 | 8.4 | 11.2 | - | - | - | 7.3 | 7.7 | 9.2 | 8.2 | 8.7 | 9.8 | 10.6 | 8.8
| 日平均値の最高値 | μg/m3 | 19.4 | 30.9 | - | - | - | 18 | 17 | 21.7 | 23.4 | 26.4 | 21.1 | 44.4 | 44.4
| 日平均値が35μg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
甲賀 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 27 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 361
| 月平均値 | μg/m3 | 8.6 | 8.5 | 8.8 | 5.3 | 13.9 | 5.4 | 6 | 7.8 | 6.7 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 8.1
| 日平均値の最高値 | μg/m3 | 21.3 | 27.9 | 24.4 | 21.1 | 35.7 | 11.3 | 11.6 | 18.4 | 18.3 | 22 | 20.9 | 42.3 | 42.3
| 日平均値が35μg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
八幡 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 16 | 348
| 月平均値 | μg/m3 | 9.4 | 9 | 9.6 | 5.8 | 14.9 | 6.9 | 7.1 | 8.9 | 10.3 | 10.9 | 12.2 | 9.6 | 9.5
| 日平均値の最高値 | μg/m3 | 22 | 31.3 | 27 | 22.6 | 35.7 | 14.5 | 16.2 | 19.6 | 30.9 | 29 | 25 | 23.5 | 35.7
| 日平均値が35μg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
東近江 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363
| 月平均値 | μg/m3 | 10 | 10.1 | 10.5 | 6.6 | 15.2 | 7.1 | 7.8 | 9.2 | 9 | 10.3 | 11.3 | 12.4 | 10
| 日平均値の最高値 | μg/m3 | 22.1 | 29.2 | 27.9 | 23.5 | 38.6 | 13.3 | 13.8 | 21.5 | 22.1 | 27 | 23.1 | 46.7 | 46.7
| 日平均値が35μg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3
彦根 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 363
| 月平均値 | μg/m3 | 9.8 | 10.8 | 11.2 | 6.9 | 16.8 | 7.9 | 7.8 | 9 | 7.7 | 9 | 10.8 | 11.9 | 10
| 日平均値の最高値 | μg/m3 | 19.9 | 33.2 | 28.7 | 23.3 | 44 | 15.3 | 14.3 | 20 | 22.8 | 24 | 22.5 | 44.6 | 44.6
| 日平均値が35μg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
長浜 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 27 | 29 | 31 | 28 | 31 | 360
| 月平均値 | μg/m3 | 9 | 10 | 11.1 | 6.5 | 16.5 | 7.6 | 7.1 | 7.9 | 5.3 | 6.5 | 9.2 | 11 | 9
| 日平均値の最高値 | μg/m3 | 18 | 30.6 | 28.4 | 22 | 41.2 | 14.4 | 15.7 | 18 | 16.3 | 19.4 | 20.1 | 45 | 45
| 日平均値が35μg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4
高島 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 362
| 月平均値 | μg/m3 | 9.4 | 10.4 | 10.7 | 6.4 | 14.5 | 7.2 | 7.7 | 9.1 | 6.7 | 8.6 | 10.8 | 12.3 | 9.5
| 日平均値の最高値 | μg/m3 | 17.8 | 33.4 | 28.3 | 20.7 | 39.1 | 16.3 | 16 | 22.1 | 19.8 | 25 | 22.8 | 52.6 | 52.6
| 日平均値が35μg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
自排草津 | 有効測定日数 | 日 | 29 | 31 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 26 | 31 | 360
| 月平均値 | μg/m3 | 10.6 | 10.4 | 10.8 | 7.1 | 13.9 | 7.2 | 7.9 | 9.7 | 9.1 | 10.7 | 11.7 | 12.1 | 10.1
| 日平均値の最高値 | μg/m3 | 22.8 | 32.3 | 29 | 19.9 | 35.4 | 16.4 | 16.3 | 22.8 | 23.1 | 31.4 | 23.2 | 44.2 | 44.2
| 日平均値が35μg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2