## SO2
平成30年度(2018年度)年間測定結果
●二酸化硫黄（SO2 ：年間値）
測定局 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値が0.1ppmを 超えた時間数とその割合 |  | 日平均値が0.04ppmを 超えた日数とその割合 |  | 1時間値の 最高値 | 日平均値の 2％除外値 | 日平均値が0.04ppmを 超えた日が2日以上 連続したことの有無 | 環境基準の長期的評価 による日平均値が 0.04ppmを超えた日数
| 日 | 時間 | ppm | 時間 | % | 日 | % | ppm | ppm | 有×無○ | 日
草津 | 361 | 8564 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0.003 | ○ | 0
八幡 | 359 | 8593 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.002 | ○ | 0
東近江 | 363 | 8667 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.008 | 0.002 | ○ | 0
長浜 | 362 | 8647 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.003 | ○ | 0
自排草津 | 363 | 8587 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0.004 | ○ | 0

## SPM
平成30年度(2018年度)年間測定結果
●浮遊粒子状物質（SPM ：年間値）
測定局 | 有効測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | １時間値が0.20mg/m3を 超えた時間数とその割合 |  | 日平均値が0.10mg/m3を 超えた日数とその割合 |  | 1時間値の 最高値 | 日平均値の 2%除外値 | 日平均値が0.10mg/m3 を超えた日が2日以上 連続したことの有無 | 環境基準の長期的評価 による日平均値が 0.10mg/m3を超えた日数
| 日 | 時間 | mg/m3 | 時間 | % | 日 | % | mg/m3 | mg/m3 | 有×無○ | 日
草津 | 352 | 8551 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.132 | 0.046 | ○ | 0
守山 | 322 | 7704 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.035 | ○ | 0
八幡 | 363 | 8661 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.034 | ○ | 0
東近江 | 363 | 8664 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.037 | ○ | 0
彦根 | 363 | 8678 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 | 0.042 | ○ | 0
長浜 | 324 | 7767 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.083 | 0.043 | ○ | 0
自排草津 | 361 | 8637 | 0.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 | 0.04 | ○ | 0

## Ox
平成30年度(2018年度)年間測定結果
●光化学オキシダント（Ox ：年間値）
測定局 | 昼間測定 日数 | 昼間測定 時間 | 昼間の 1時間値の 平均値 | 昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数 |  | 昼間の1時間値が 0.12ppm以上の 日数と時間数 |  | 昼間の 1時間値の 最高値 | 昼間の日最高 1時間値の 平均値
| 日 | 時間 | ppm | 日 | 時間 | 日 | 時間 | ppm | ppm
草津 | 365 | 5358 | 0.032 | 51 | 271 | 0 | 0 | 0.11 | 0.044
守山 | 365 | 5393 | 0.035 | 57 | 342 | 0 | 0 | 0.118 | 0.048
甲賀 | 365 | 5382 | 0.034 | 54 | 336 | 0 | 0 | 0.105 | 0.047
八幡 | 365 | 5394 | 0.035 | 56 | 335 | 0 | 0 | 0.108 | 0.048
東近江 | 365 | 5400 | 0.035 | 56 | 355 | 0 | 0 | 0.108 | 0.048
彦根 | 365 | 5398 | 0.036 | 66 | 371 | 0 | 0 | 0.109 | 0.049
長浜 | 365 | 5395 | 0.036 | 59 | 351 | 0 | 0 | 0.106 | 0.048
高島 | 362 | 5336 | 0.037 | 59 | 288 | 0 | 0 | 0.106 | 0.049
自排草津 | 365 | 5391 | 0.029 | 44 | 225 | 0 | 0 | 0.11 | 0.044

## NO,NOx
平成30年度(2018年度)年間測定結果
●一酸化窒素、窒素酸化物（NO、NO＋NO2 ：年間値）
測定値 | 一酸化窒素（NO) |  |  |  |  | 窒素酸化物（NO＋NO2)
| 有効測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の 最高値 | 日平均値の 年間98％値 | 有効測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の 最高値 | 日平均値の 年間98％値 | 年平均値の NO2/ (NO+NO2)
| 日 | 時間 | ppm | ppm | ppm | 日 | 時間 | ppm | ppm | ppm | %
草津 | 361 | 8565 | 0.003 | 0.092 | 0.017 | 361 | 8565 | 0.014 | 0.123 | 0.04 | 76.8
守山 | 363 | 8656 | 0.003 | 0.069 | 0.011 | 363 | 8656 | 0.011 | 0.102 | 0.031 | 75.6
甲賀 | 363 | 8659 | 0.002 | 0.038 | 0.005 | 363 | 8659 | 0.009 | 0.068 | 0.02 | 77.6
八幡 | 347 | 8571 | 0.002 | 0.039 | 0.005 | 347 | 8571 | 0.008 | 0.062 | 0.022 | 79.4
東近江 | 363 | 8666 | 0.002 | 0.041 | 0.006 | 363 | 8666 | 0.009 | 0.07 | 0.025 | 78.2
彦根 | 363 | 8586 | 0.002 | 0.036 | 0.005 | 363 | 8586 | 0.009 | 0.062 | 0.022 | 81.7
長浜 | 363 | 8660 | 0.002 | 0.041 | 0.005 | 363 | 8660 | 0.008 | 0.068 | 0.02 | 78.5
自排草津 | 363 | 8662 | 0.018 | 0.184 | 0.05 | 363 | 8662 | 0.037 | 0.227 | 0.082 | 50.8

## NO2
平成30年度(2018年度)年間測定結果
●二酸化窒素（NO2 ：年間値）
測定局 | 有効測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の 最高値 | 1時間値が0.2ppmを 超えた時間数とその割合 |  | 1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数 とその割合 |  | 日平均値が0.06ppmを 超えた日数とその割合 |  | 日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数と その割合 |  | 日平均値の 年間98％値 | 98％値的 評価による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数
| 日 | 時間 | ppm | ppm | 時間 | % | 時間 | % | 日 | % | 日 | % | ppm | 日
草津 | 361 | 8565 | 0.01 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 | 0
守山 | 363 | 8656 | 0.008 | 0.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
甲賀 | 363 | 8659 | 0.007 | 0.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0
八幡 | 347 | 8571 | 0.007 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0
東近江 | 363 | 8666 | 0.007 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 | 0
彦根 | 363 | 8586 | 0.007 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0
長浜 | 363 | 8660 | 0.007 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0
自排草津 | 363 | 8662 | 0.019 | 0.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.6 | 0.035 | 0

## CO
平成30年度(2018年度)年間測定結果
●一酸化炭素（CO ：年間値）
測定局 | 有効測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | 8時間値が20ppmを超えた 回数とその割合 |  | 日平均値が10ppmを超えた 日数とその割合 |  | 1時間値が30ppm以上 となったことがある日数 とその割合 |  | 1時間値の 最高値 | 日平均値の 2％除外値 | 日平均値が 10ppmを超えた 日が2日以上 連続したことの 有無 | 環境基準値の 長期的評価に よる日平均値が 10ppmを超えた 日数
| 日 | 時間 | ppm | 回 | % | 日 | % | 日 | % | ppm | ppm | 有×無○ | 日
自排草津 | 363 | 8681 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 | ○ | 0

## CH4,THC
平成30年度(2018年度)年間測定結果
●メタン、全炭化水素（CH4、T-HC ：年間値）
測定局 | メタン（CH4) | [5 empty] | 全炭化水素（T-HC)
| 測定時間 | 年平均値 | 6～9時 における 年平均値 | 6～9時の 測定日数 | 6～9時3時間平均値 |  | 測定時間 | 年平均値 | 6～9時 における 年平均値 | 6～9時の 測定日数 | 6～9時3時間平均値
[5 empty] | 最高値 | 最低値 |  |  |  |  | 最高値 | 最低値
| 時間 | ppmC | ppmC | 日 | ppmC | ppmC | 時間 | ppmC | ppmC | 日 | ppmC | ppmC
守山 | 8639 | 1.95 | 1.98 | 364 | 2.22 | 1.79 | 8639 | 2.06 | 2.13 | 364 | 2.69 | 1.82
東近江 | 8297 | 1.97 | 2 | 350 | 2.2 | 1.79 | 8297 | 2.06 | 2.11 | 350 | 2.46 | 1.83
長浜 | 8621 | 1.95 | 1.96 | 363 | 2.11 | 1.8 | 8619 | 2.02 | 2.05 | 363 | 2.36 | 1.83
高島 | 8566 | 1.9 | 1.9 | 361 | 2.11 | 1.77 | 8566 | 1.96 | 1.97 | 361 | 2.24 | 1.8
自排草津 | 8617 | 1.95 | 1.97 | 363 | 2.17 | 1.8 | 8617 | 2.06 | 2.11 | 363 | 2.62 | 1.81

## NMHC
平成30年度(2018年度)年間測定結果
●非メタン炭化水素（NMHC ：年間値）
測定局 | 測定時間 | 年平均値 | 6～9時 における 年平均値 | 6～9時の 測定日数 | 6～9時3時間平均値 |  | 6～9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた日数と その割合 |  | 6～9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた日数と その割合
[5 empty] | 最高値 | 最低値
| 時間 | ppmC | ppmC | 日 | ppmC | ppmC | 日 | % | 日 | %
守山 | 8639 | 0.11 | 0.15 | 364 | 0.59 | 0.03 | 97 | 26.6 | 28 | 8
東近江 | 8297 | 0.09 | 0.11 | 350 | 0.34 | 0.03 | 18 | 5.1 | 1 | 0
長浜 | 8619 | 0.07 | 0.09 | 363 | 0.37 | 0 | 17 | 4.7 | 1 | 0
高島 | 8566 | 0.06 | 0.07 | 361 | 0.19 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
自排草津 | 8617 | 0.11 | 0.14 | 363 | 0.54 | 0.01 | 71 | 19.6 | 27 | 7

## PM2.5
平成30年度(2018年度)年間測定結果
●微小粒子状物質（PM2.5 ：年間値）
測定局 | 有効測定 日数 | 年平均値 | 日平均値の 最高値 | 日平均値が35μg/m3を 超えた日数とその割合 |  | 日平均値の 年間98%値
| 日 | μg/m3 | μg/m3 | 日 | % | μg/m3
草津 | 361 | 10.8 | 35.1 | 1 | 0.3 | 25.8
守山 | 336 | 10.2 | 36.5 | 2 | 0.6 | 25
甲賀 | 360 | 10.6 | 35.4 | 1 | 0.3 | 26.5
八幡 | 361 | 11.6 | 38 | 1 | 0.3 | 29.5
東近江 | 357 | 13.4 | 43 | 3 | 0.8 | 32.5
彦根 | 363 | 12 | 41.5 | 2 | 0.6 | 29.6
長浜 | 363 | 11 | 39.8 | 1 | 0.3 | 28.8
高島 | 357 | 10.4 | 37.4 | 1 | 0.3 | 26.6
自排草津 | 358 | 11.5 | 35.5 | 1 | 0.3 | 28.1