## SO2
令和4年度(2022年度)年間測定結果
●二酸化硫黄（SO2 ：年間値）
測定局 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値が0.1ppmを 超えた時間数とその割合 |  | 日平均値が0.04ppmを 超えた日数とその割合 |  | 1時間値の 最高値 | 日平均値の 2％除外値 | 日平均値が0.04ppmを 超えた日が2日以上 連続したことの有無 | 環境基準の長期的評価 による日平均値が 0.04ppmを超えた日数
| 日 | 時間 | ppm | 時間 | % | 日 | % | ppm | ppm | 有×無○ | 日
草津 | 359 | 8542 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.002 | ○ | 0
八幡 | 335 | 8002 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0.002 | ○ | 0
東近江 | 318 | 7679 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.002 | ○ | 0
長浜 | 363 | 8655 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.002 | ○ | 0
自排草津 | 363 | 8586 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.002 | ○ | 0

## SPM
令和4年度(2022年度)年間測定結果
●浮遊粒子状物質（SPM ：年間値）
測定局 | 有効測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | １時間値が0.20mg/m3を 超えた時間数とその割合 |  | 日平均値が0.10mg/m3を 超えた日数とその割合 |  | 1時間値の 最高値 | 日平均値の 2%除外値 | 日平均値が0.10mg/m3 を超えた日が2日以上 連続したことの有無 | 環境基準の長期的評価 による日平均値が 0.10mg/m3を超えた日数
| 日 | 時間 | mg/m3 | 時間 | % | 日 | % | mg/m3 | mg/m3 | 有×無○ | 日
草津 | 363 | 8664 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.039 | ○ | 0
守山 | 363 | 8670 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 | 0.032 | ○ | 0
八幡 | 354 | 8563 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.069 | 0.028 | ○ | 0
東近江 | 279 | 6716 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.029 | ○ | 0
彦根 | 362 | 8655 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.032 | ○ | 0
長浜 | 332 | 7919 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 | 0.025 | ○ | 0
自排草津 | 360 | 8626 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.031 | ○ | 0

## Ox
令和4年度(2022年度)年間測定結果
●光化学オキシダント（Ox ：年間値）
測定局 | 昼間測定 日数 | 昼間測定 時間 | 昼間の 1時間値の 平均値 | 昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数 |  | 昼間の1時間値が 0.12ppm以上の 日数と時間数 |  | 昼間の 1時間値の 最高値 | 昼間の日最高 1時間値の 平均値
| 日 | 時間 | ppm | 日 | 時間 | 日 | 時間 | ppm | ppm
草津 | 365 | 5391 | 0.035 | 70 | 345 | 0 | 0 | 0.105 | 0.048
守山 | 365 | 5388 | 0.036 | 62 | 316 | 0 | 0 | 0.108 | 0.048
甲賀 | 365 | 5385 | 0.033 | 50 | 230 | 0 | 0 | 0.093 | 0.046
八幡 | 365 | 5353 | 0.035 | 61 | 269 | 0 | 0 | 0.104 | 0.047
東近江 | 365 | 5392 | 0.035 | 61 | 310 | 0 | 0 | 0.108 | 0.048
彦根 | 365 | 5393 | 0.036 | 55 | 303 | 0 | 0 | 0.111 | 0.048
長浜 | 365 | 5388 | 0.036 | 59 | 313 | 0 | 0 | 0.11 | 0.048
高島 | 365 | 5400 | 0.035 | 49 | 248 | 0 | 0 | 0.098 | 0.046
自排草津 | 365 | 5391 | 0.031 | 58 | 269 | 0 | 0 | 0.094 | 0.046

## NO,NOx
令和4年度(2022年度)年間測定結果
●一酸化窒素、窒素酸化物（NO、NO＋NO2 ：年間値）
測定値 | 一酸化窒素（NO) |  |  |  |  | 窒素酸化物（NO＋NO2)
| 有効測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の 最高値 | 日平均値の 年間98％値 | 有効測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の 最高値 | 日平均値の 年間98％値 | 年平均値の NO2/ (NO+NO2)
| 日 | 時間 | ppm | ppm | ppm | 日 | 時間 | ppm | ppm | ppm | %
草津 | 363 | 8581 | 0.002 | 0.08 | 0.01 | 363 | 8581 | 0.01 | 0.111 | 0.029 | 82.9
守山 | 363 | 8658 | 0.001 | 0.052 | 0.006 | 363 | 8658 | 0.008 | 0.083 | 0.022 | 83.1
甲賀 | 362 | 8636 | 0.001 | 0.042 | 0.003 | 362 | 8636 | 0.006 | 0.061 | 0.015 | 87.2
八幡 | 348 | 8303 | 0.001 | 0.032 | 0.003 | 348 | 8303 | 0.006 | 0.047 | 0.015 | 83.8
東近江 | 363 | 8659 | 0.001 | 0.038 | 0.003 | 363 | 8659 | 0.006 | 0.061 | 0.016 | 90.3
彦根 | 363 | 8599 | 0.001 | 0.035 | 0.002 | 363 | 8599 | 0.006 | 0.058 | 0.015 | 87.9
長浜 | 363 | 8648 | 0.001 | 0.031 | 0.003 | 363 | 8648 | 0.005 | 0.037 | 0.011 | 86.5
自排草津 | 363 | 8654 | 0.013 | 0.157 | 0.037 | 363 | 8654 | 0.027 | 0.197 | 0.061 | 53.5

## NO2
令和4年度(2022年度)年間測定結果
●二酸化窒素（NO2 ：年間値）
測定局 | 有効測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の 最高値 | 1時間値が0.2ppmを 超えた時間数とその割合 |  | 1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数 とその割合 |  | 日平均値が0.06ppmを 超えた日数とその割合 |  | 日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数と その割合 |  | 日平均値の 年間98％値 | 98％値 評価による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数
| 日 | 時間 | ppm | ppm | 時間 | % | 時間 | % | 日 | % | 日 | % | ppm | 日
草津 | 363 | 8581 | 0.008 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0
守山 | 363 | 8658 | 0.007 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0
甲賀 | 362 | 8636 | 0.006 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0
八幡 | 348 | 8303 | 0.005 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0
東近江 | 363 | 8659 | 0.005 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 | 0
彦根 | 363 | 8599 | 0.005 | 0.036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0
長浜 | 363 | 8648 | 0.005 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0
自排草津 | 363 | 8654 | 0.015 | 0.055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.029 | 0

## CO
令和4年度(2022年度)年間測定結果
●一酸化炭素（CO ：年間値）
測定局 | 有効測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | 8時間値が20ppmを超えた 回数とその割合 |  | 日平均値が10ppmを超えた 日数とその割合 |  | 1時間値が30ppm以上 となったことがある日数 とその割合 |  | 1時間値の 最高値 | 日平均値の 2％除外値 | 日平均値が 10ppmを超えた 日が2日以上 連続したことの 有無 | 環境基準値の 長期的評価に よる日平均値が 10ppmを超えた 日数
| 日 | 時間 | ppm | 回 | % | 日 | % | 日 | % | ppm | ppm | 有×無○ | 日
自排草津 | 363 | 8682 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.4 | ○ | 0

## CH4,THC
令和4年度(2022年度)年間測定結果
●メタン、全炭化水素（CH4、T-HC ：年間値）
測定局 | メタン（CH4) | [5 empty] | 全炭化水素（T-HC)
| 測定時間 | 年平均値 | 6～9時 における 年平均値 | 6～9時の 測定日数 | 6～9時3時間平均値 |  | 測定時間 | 年平均値 | 6～9時 における 年平均値 | 6～9時の 測定日数 | 6～9時3時間平均値
[5 empty] | 最高値 | 最低値 |  |  |  |  | 最高値 | 最低値
| 時間 | ppmC | ppmC | 日 | ppmC | ppmC | 時間 | ppmC | ppmC | 日 | ppmC | ppmC
守山 | 8620 | 2.01 | 2.03 | 363 | 2.3 | 1.88 | 8620 | 2.11 | 2.16 | 363 | 2.66 | 1.9
東近江 | 8609 | 2.02 | 2.04 | 364 | 2.25 | 1.87 | 8609 | 2.11 | 2.15 | 364 | 2.46 | 1.91
長浜 | 8632 | 1.99 | 2 | 364 | 2.23 | 1.86 | 8632 | 2.06 | 2.08 | 364 | 2.34 | 1.89
高島 | 8580 | 1.95 | 1.95 | 364 | 2.1 | 1.81 | 8580 | 2 | 2.02 | 364 | 2.26 | 1.85
自排草津 | 8616 | 2.01 | 2.03 | 364 | 2.27 | 1.88 | 8616 | 2.11 | 2.17 | 364 | 2.71 | 1.92

## NMHC
令和4年度(2022年度)年間測定結果
●非メタン炭化水素（NMHC ：年間値）
測定局 | 測定時間 | 年平均値 | 6～9時 における 年平均値 | 6～9時の 測定日数 | 6～9時3時間平均値 |  | 6～9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた日数と その割合 |  | 6～9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた日数と その割合
[5 empty] | 最高値 | 最低値
| 時間 | ppmC | ppmC | 日 | ppmC | ppmC | 日 | % | 日 | %
守山 | 8620 | 0.1 | 0.13 | 363 | 0.49 | 0.01 | 77 | 21.2 | 8 | 2.2
東近江 | 8609 | 0.09 | 0.1 | 364 | 0.33 | 0.01 | 17 | 4.7 | 1 | 0.3
長浜 | 8632 | 0.07 | 0.08 | 364 | 0.26 | 0.02 | 3 | 0.8 | 0 | 0
高島 | 8580 | 0.06 | 0.06 | 364 | 0.3 | 0.02 | 2 | 0.5 | 0 | 0
自排草津 | 8616 | 0.11 | 0.14 | 364 | 0.6 | 0.01 | 73 | 20.1 | 31 | 8.5

## PM2.5
令和4年度(2022年度)年間測定結果
●微小粒子状物質（PM2.5 ：年間値）
測定局 | 有効測定 日数 | 年平均値 | 日平均値の 最高値 | 日平均値が35μg/m3を 超えた日数とその割合 |  | 日平均値の 年間98%値
| 日 | μg/m3 | μg/m3 | 日 | % | μg/m3
草津 | 363 | 8.9 | 29.9 | 0 | 0 | 20.5
守山 | 363 | 7.7 | 25.8 | 0 | 0 | 19.8
甲賀 | 361 | 8 | 25.5 | 0 | 0 | 19.9
八幡 | 364 | 9.1 | 29.9 | 0 | 0 | 22
東近江 | 363 | 9.4 | 28 | 0 | 0 | 21.6
彦根 | 363 | 8.9 | 26.2 | 0 | 0 | 21.5
長浜 | 361 | 8.5 | 23.3 | 0 | 0 | 19.8
高島 | 363 | 9.3 | 37.8 | 1 | 0.3 | 21.8
自排草津 | 332 | 9.3 | 33.5 | 0 | 0 | 22.5