## SO2
令和5年度(2023年度)年間測定結果
●二酸化硫黄（SO2 ：年間値）
測定局 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値が0.1ppmを 超えた時間数とその割合 |  | 日平均値が0.04ppmを 超えた日数とその割合 |  | 1時間値の 最高値 | 日平均値の 2％除外値 | 日平均値が0.04ppmを 超えた日が2日以上 連続したことの有無 | 環境基準の長期的評価 による日平均値が 0.04ppmを超えた日数
| 日 | 時間 | ppm | 時間 | % | 日 | % | ppm | ppm | 有×無○ | 日
草津 | 366 | 8638 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.002 | ○ | 0
八幡 | 329 | 7951 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0.003 | ○ | 0
東近江 | 364 | 8692 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.002 | ○ | 0
長浜 | 362 | 8667 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.002 | ○ | 0
自排草津 | 276 | 6630 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 | 0.002 | ○ | 0

## SPM
令和5年度(2023年度)年間測定結果
●浮遊粒子状物質（SPM ：年間値）
測定局 | 有効測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | １時間値が0.20mg/m3を 超えた時間数とその割合 |  | 日平均値が0.10mg/m3を 超えた日数とその割合 |  | 1時間値の 最高値 | 日平均値の 2%除外値 | 日平均値が0.10mg/m3 を超えた日が2日以上 連続したことの有無 | 環境基準の長期的評価 による日平均値が 0.10mg/m3を超えた日数
| 日 | 時間 | mg/m3 | 時間 | % | 日 | % | mg/m3 | mg/m3 | 有×無○ | 日
草津 | 358 | 8583 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.117 | 0.043 | ○ | 0
守山 | 364 | 8698 | 0.014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.031 | ○ | 0
八幡 | 364 | 8692 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0.031 | ○ | 0
東近江 | 364 | 8695 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 | 0.03 | ○ | 0
彦根 | 362 | 8667 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.114 | 0.037 | ○ | 0
長浜 | 343 | 8199 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.076 | 0.026 | ○ | 0
自排草津 | 304 | 7358 | 0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.112 | 0.04 | ○ | 0

## Ox
令和5年度(2023年度)年間測定結果
●光化学オキシダント（Ox ：年間値）
測定局 | 昼間測定 日数 | 昼間測定 時間 | 昼間の 1時間値の 平均値 | 昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数 |  | 昼間の1時間値が 0.12ppm以上の 日数と時間数 |  | 昼間の 1時間値の 最高値 | 昼間の日最高 1時間値の 平均値
| 日 | 時間 | ppm | 日 | 時間 | 日 | 時間 | ppm | ppm
草津 | 366 | 5403 | 0.035 | 64 | 294 | 1 | 3 | 0.128 | 0.048
守山 | 366 | 5411 | 0.035 | 52 | 236 | 0 | 0 | 0.117 | 0.047
甲賀 | 366 | 5408 | 0.033 | 51 | 209 | 0 | 0 | 0.105 | 0.046
八幡 | 366 | 5356 | 0.035 | 42 | 162 | 0 | 0 | 0.1 | 0.046
東近江 | 366 | 5406 | 0.034 | 49 | 212 | 0 | 0 | 0.095 | 0.046
彦根 | 366 | 5413 | 0.036 | 51 | 234 | 0 | 0 | 0.093 | 0.047
長浜 | 366 | 5414 | 0.036 | 55 | 248 | 0 | 0 | 0.099 | 0.047
高島 | 366 | 5415 | 0.034 | 32 | 113 | 0 | 0 | 0.087 | 0.044
自排草津 | 314 | 4631 | 0.032 | 53 | 204 | 1 | 3 | 0.128 | 0.046

## NO,NOx
令和5年度(2023年度)年間測定結果
●一酸化窒素、窒素酸化物（NO、NO＋NO2 ：年間値）
測定値 | 一酸化窒素（NO) |  |  |  |  | 窒素酸化物（NO＋NO2)
| 有効測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の 最高値 | 日平均値の 年間98％値 | 有効測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の 最高値 | 日平均値の 年間98％値 | 年平均値の NO2/ (NO+NO2)
| 日 | 時間 | ppm | ppm | ppm | 日 | 時間 | ppm | ppm | ppm | %
草津 | 366 | 8637 | 0.001 | 0.079 | 0.009 | 366 | 8637 | 0.009 | 0.106 | 0.029 | 85
守山 | 364 | 8692 | 0.001 | 0.052 | 0.005 | 364 | 8692 | 0.007 | 0.079 | 0.022 | 84.5
甲賀 | 364 | 8668 | 0.001 | 0.031 | 0.003 | 364 | 8668 | 0.006 | 0.056 | 0.013 | 85
八幡 | 362 | 8630 | 0.001 | 0.025 | 0.002 | 362 | 8630 | 0.005 | 0.044 | 0.015 | 87.1
東近江 | 364 | 8693 | 0 | 0.047 | 0.003 | 364 | 8693 | 0.005 | 0.071 | 0.016 | 90.6
彦根 | 364 | 8619 | 0.001 | 0.034 | 0.003 | 364 | 8619 | 0.006 | 0.059 | 0.016 | 87.6
長浜 | 363 | 8687 | 0.001 | 0.047 | 0.004 | 363 | 8687 | 0.005 | 0.075 | 0.015 | 82.3
自排草津 | 308 | 7397 | 0.011 | 0.151 | 0.032 | 308 | 7397 | 0.025 | 0.183 | 0.057 | 53.9

## NO2
令和5年度(2023年度)年間測定結果
●二酸化窒素（NO2 ：年間値）
測定局 | 有効測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の 最高値 | 1時間値が0.2ppmを 超えた時間数とその割合 |  | 1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数 とその割合 |  | 日平均値が0.06ppmを 超えた日数とその割合 |  | 日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数と その割合 |  | 日平均値の 年間98％値 | 98％値 評価による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数
| 日 | 時間 | ppm | ppm | 時間 | % | 時間 | % | 日 | % | 日 | % | ppm | 日
草津 | 366 | 8637 | 0.007 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0
守山 | 364 | 8692 | 0.006 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0
甲賀 | 364 | 8668 | 0.005 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.011 | 0
八幡 | 362 | 8630 | 0.005 | 0.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0
東近江 | 364 | 8693 | 0.005 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0
彦根 | 364 | 8619 | 0.005 | 0.029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0
長浜 | 363 | 8687 | 0.004 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
自排草津 | 308 | 7397 | 0.013 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.026 | 0

## CO
令和5年度(2023年度)年間測定結果
●一酸化炭素（CO ：年間値）
測定局 | 有効測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | 8時間値が20ppmを超えた 回数とその割合 |  | 日平均値が10ppmを超えた 日数とその割合 |  | 1時間値が30ppm以上 となったことがある日数 とその割合 |  | 1時間値の 最高値 | 日平均値の 2％除外値 | 日平均値が 10ppmを超えた 日が2日以上 連続したことの 有無 | 環境基準値の 長期的評価に よる日平均値が 10ppmを超えた 日数
| 日 | 時間 | ppm | 回 | % | 日 | % | 日 | % | ppm | ppm | 有×無○ | 日
自排草津 | 310 | 7444 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0.4 | ○ | 0

## CH4,THC
令和5年度(2023年度)年間測定結果
●メタン、全炭化水素（CH4、T-HC ：年間値）
測定局 | メタン（CH4) | [5 empty] | 全炭化水素（T-HC)
| 測定時間 | 年平均値 | 6～9時 における 年平均値 | 6～9時の 測定日数 | 6～9時3時間平均値 |  | 測定時間 | 年平均値 | 6～9時 における 年平均値 | 6～9時の 測定日数 | 6～9時3時間平均値
[5 empty] | 最高値 | 最低値 |  |  |  |  | 最高値 | 最低値
| 時間 | ppmC | ppmC | 日 | ppmC | ppmC | 時間 | ppmC | ppmC | 日 | ppmC | ppmC
守山 | 8002 | 2.01 | 2.03 | 337 | 2.26 | 1.87 | 8002 | 2.11 | 2.16 | 337 | 2.5 | 1.93
東近江 | 8087 | 2.01 | 2.03 | 341 | 2.25 | 1.85 | 8087 | 2.09 | 2.12 | 341 | 2.42 | 1.9
長浜 | 8034 | 2 | 2.01 | 338 | 2.16 | 1.86 | 8034 | 2.07 | 2.09 | 338 | 2.45 | 1.89
高島 | 7694 | 1.95 | 1.96 | 326 | 2.06 | 1.82 | 7694 | 2.01 | 2.02 | 326 | 2.25 | 1.85
自排草津 | 7278 | 2 | 2.02 | 306 | 2.26 | 1.87 | 7278 | 2.11 | 2.16 | 306 | 2.74 | 1.94

## NMHC
令和5年度(2023年度)年間測定結果
●非メタン炭化水素（NMHC ：年間値）
測定局 | 測定時間 | 年平均値 | 6～9時 における 年平均値 | 6～9時の 測定日数 | 6～9時3時間平均値 |  | 6～9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた日数と その割合 |  | 6～9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた日数と その割合
[5 empty] | 最高値 | 最低値
| 時間 | ppmC | ppmC | 日 | ppmC | ppmC | 日 | % | 日 | %
守山 | 8002 | 0.1 | 0.12 | 337 | 0.36 | 0.01 | 57 | 16.9 | 8 | 2.4
東近江 | 8087 | 0.08 | 0.09 | 341 | 0.28 | 0.02 | 3 | 0.9 | 0 | 0
長浜 | 8034 | 0.07 | 0.08 | 338 | 0.38 | 0.02 | 8 | 2.4 | 2 | 0.6
高島 | 7694 | 0.05 | 0.06 | 326 | 0.28 | 0.02 | 2 | 0.6 | 0 | 0
自排草津 | 7278 | 0.11 | 0.14 | 306 | 0.6 | 0.01 | 49 | 16 | 25 | 8.2

## PM2.5
令和5年度(2023年度)年間測定結果
●微小粒子状物質（PM2.5 ：年間値）
測定局 | 有効測定 日数 | 年平均値 | 日平均値の 最高値 | 日平均値が35μg/m3を 超えた日数とその割合 |  | 日平均値の 年間98%値
| 日 | μg/m3 | μg/m3 | 日 | % | μg/m3
草津 | 358 | 8.9 | 23.6 | 0 | 0 | 20.6
守山 | 365 | 8 | 29.6 | 0 | 0 | 22.5
甲賀 | 335 | 7.8 | 23.6 | 0 | 0 | 18.9
八幡 | 364 | 8.3 | 26.2 | 0 | 0 | 21.4
東近江 | 362 | 9.2 | 26.9 | 0 | 0 | 22
彦根 | 364 | 8.8 | 23.5 | 0 | 0 | 20.5
長浜 | 352 | 8.5 | 22.3 | 0 | 0 | 19.5
高島 | 364 | 9.1 | 32.3 | 0 | 0 | 23.3
自排草津 | 308 | 9.6 | 26.8 | 0 | 0 | 22.7