## SO2
令和6年度(2024年度)年間測定結果
●二酸化硫黄（SO2 ：年間値）
測定局 | 有効測定日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値が0.1ppmを 超えた時間数とその割合 |  | 日平均値が0.04ppmを 超えた日数とその割合 |  | 1時間値の 最高値 | 日平均値の 2％除外値 | 日平均値が0.04ppmを 超えた日が2日以上 連続したことの有無 | 環境基準の長期的評価 による日平均値が 0.04ppmを超えた日数
| 日 | 時間 | ppm | 時間 | % | 日 | % | ppm | ppm | 有×無○ | 日
草津 | 363 | 8587 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.001 | ○ | 0
八幡 | 363 | 8659 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.002 | ○ | 0
東近江 | 363 | 8661 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0.002 | ○ | 0
長浜 | 362 | 8654 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0.002 | ○ | 0
自排草津 | 363 | 8643 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.006 | 0.002 | ○ | 0

## SPM
令和6年度(2024年度)年間測定結果
●浮遊粒子状物質（SPM ：年間値）
測定局 | 有効測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | １時間値が0.20mg/m3を 超えた時間数とその割合 |  | 日平均値が0.10mg/m3を 超えた日数とその割合 |  | 1時間値の 最高値 | 日平均値の 2%除外値 | 日平均値が0.10mg/m3 を超えた日が2日以上 連続したことの有無 | 環境基準の長期的評価 による日平均値が 0.10mg/m3を超えた日数
| 日 | 時間 | mg/m3 | 時間 | % | 日 | % | mg/m3 | mg/m3 | 有×無○ | 日
草津 | 312 | 7489 | 0.017 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 0.157 | 0.048 | ○ | 0
守山 | 363 | 8674 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 | 0.036 | ○ | 0
八幡 | 363 | 8673 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.118 | 0.041 | ○ | 0
東近江 | 363 | 8668 | 0.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.186 | 0.035 | ○ | 0
彦根 | 360 | 8598 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.122 | 0.039 | ○ | 0
長浜 | 364 | 8695 | 0.013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 | 0.028 | ○ | 0
自排草津 | 361 | 8604 | 0.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 | 0.038 | ○ | 0

## Ox
令和6年度(2024年度)年間測定結果
●光化学オキシダント（Ox ：年間値）
測定局 | 昼間測定 日数 | 昼間測定 時間 | 昼間の 1時間値の 平均値 | 昼間の1時間値が 0.06ppmを超えた 日数と時間数 |  | 昼間の1時間値が 0.12ppm以上の 日数と時間数 |  | 昼間の 1時間値の 最高値 | 昼間の日最高 1時間値の 平均値
| 日 | 時間 | ppm | 日 | 時間 | 日 | 時間 | ppm | ppm
草津 | 364 | 5376 | 0.037 | 58 | 281 | 0 | 0 | 0.09 | 0.049
守山 | 365 | 5411 | 0.036 | 56 | 265 | 0 | 0 | 0.09 | 0.047
甲賀 | 329 | 4866 | 0.036 | 45 | 207 | 0 | 0 | 0.085 | 0.048
八幡 | 365 | 5358 | 0.037 | 53 | 243 | 0 | 0 | 0.089 | 0.047
東近江 | 365 | 5402 | 0.036 | 50 | 226 | 0 | 0 | 0.091 | 0.047
彦根 | 365 | 5413 | 0.037 | 57 | 267 | 0 | 0 | 0.086 | 0.048
長浜 | 365 | 5414 | 0.037 | 66 | 309 | 0 | 0 | 0.087 | 0.048
高島 | 365 | 5400 | 0.036 | 49 | 180 | 0 | 0 | 0.089 | 0.047
自排草津 | 365 | 5377 | 0.034 | 56 | 243 | 0 | 0 | 0.088 | 0.047

## NO,NOx
令和6年度(2024年度)年間測定結果
●一酸化窒素、窒素酸化物（NO、NO＋NO2 ：年間値）
測定値 | 一酸化窒素（NO) |  |  |  |  | 窒素酸化物（NO＋NO2)
| 有効測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の 最高値 | 日平均値の 年間98％値 | 有効測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の 最高値 | 日平均値の 年間98％値 | 年平均値の NO2/ (NO+NO2)
| 日 | 時間 | ppm | ppm | ppm | 日 | 時間 | ppm | ppm | ppm | %
草津 | 362 | 8587 | 0.001 | 0.061 | 0.003 | 362 | 8587 | 0.007 | 0.09 | 0.02 | 90.3
守山 | 363 | 8655 | 0.001 | 0.037 | 0.003 | 363 | 8655 | 0.006 | 0.06 | 0.017 | 85.3
甲賀 | 363 | 8644 | 0.001 | 0.08 | 0.002 | 363 | 8644 | 0.005 | 0.12 | 0.011 | 86.8
八幡 | 363 | 8608 | 0.001 | 0.018 | 0.002 | 363 | 8608 | 0.005 | 0.036 | 0.012 | 84
東近江 | 363 | 8662 | 0 | 0.03 | 0.002 | 363 | 8662 | 0.005 | 0.047 | 0.014 | 91.5
彦根 | 363 | 8592 | 0.001 | 0.017 | 0.002 | 363 | 8592 | 0.005 | 0.054 | 0.014 | 88.8
長浜 | 363 | 8660 | 0.001 | 0.023 | 0.003 | 363 | 8660 | 0.005 | 0.054 | 0.013 | 82.6
自排草津 | 357 | 8600 | 0.01 | 0.129 | 0.026 | 357 | 8600 | 0.021 | 0.142 | 0.049 | 54.3

## NO2
令和6年度(2024年度)年間測定結果
●二酸化窒素（NO2 ：年間値）
測定局 | 有効測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | 1時間値の 最高値 | 1時間値が0.2ppmを 超えた時間数とその割合 |  | 1時間値が0.1ppm以上 0.2ppm以下の時間数 とその割合 |  | 日平均値が0.06ppmを 超えた日数とその割合 |  | 日平均値が0.04ppm以上 0.06ppm以下の日数と その割合 |  | 日平均値の 年間98％値 | 98％値 評価による 日平均値が 0.06ppmを 超えた日数
| 日 | 時間 | ppm | ppm | 時間 | % | 時間 | % | 日 | % | 日 | % | ppm | 日
草津 | 362 | 8587 | 0.007 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.017 | 0
守山 | 363 | 8655 | 0.005 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 | 0
甲賀 | 363 | 8644 | 0.004 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0
八幡 | 363 | 8608 | 0.004 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
東近江 | 363 | 8662 | 0.004 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 | 0
彦根 | 363 | 8592 | 0.005 | 0.037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 | 0
長浜 | 363 | 8660 | 0.004 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
自排草津 | 357 | 8600 | 0.012 | 0.062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 | 0

## CO
令和6年度(2024年度)年間測定結果
●一酸化炭素（CO ：年間値）
測定局 | 有効測定 日数 | 測定時間 | 年平均値 | 8時間値が20ppmを超えた 回数とその割合 |  | 日平均値が10ppmを超えた 日数とその割合 |  | 1時間値が30ppm以上 となったことがある日数 とその割合 |  | 1時間値の 最高値 | 日平均値の 2％除外値 | 日平均値が 10ppmを超えた 日が2日以上 連続したことの 有無 | 環境基準値の 長期的評価に よる日平均値が 10ppmを超えた 日数
| 日 | 時間 | ppm | 回 | % | 日 | % | 日 | % | ppm | ppm | 有×無○ | 日
自排草津 | 363 | 8666 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.5 | ○ | 0

## CH4,THC
令和6年度(2024年度)年間測定結果
●メタン、全炭化水素（CH4、T-HC ：年間値）
測定局 | メタン（CH4) | [5 empty] | 全炭化水素（T-HC)
| 測定時間 | 年平均値 | 6～9時 における 年平均値 | 6～9時の 測定日数 | 6～9時3時間平均値 |  | 測定時間 | 年平均値 | 6～9時 における 年平均値 | 6～9時の 測定日数 | 6～9時3時間平均値
[5 empty] | 最高値 | 最低値 |  |  |  |  | 最高値 | 最低値
| 時間 | ppmC | ppmC | 日 | ppmC | ppmC | 時間 | ppmC | ppmC | 日 | ppmC | ppmC
守山 | 8424 | 2.02 | 2.05 | 355 | 2.74 | 1.87 | 8424 | 2.12 | 2.17 | 355 | 2.99 | 1.93
東近江 | 8630 | 2.03 | 2.05 | 363 | 2.36 | 1.88 | 8630 | 2.12 | 2.15 | 363 | 2.55 | 1.95
長浜 | 8648 | 2.01 | 2.02 | 364 | 2.55 | 1.87 | 8648 | 2.09 | 2.11 | 364 | 2.71 | 1.93
高島 | 8217 | 1.97 | 1.98 | 349 | 2.17 | 1.84 | 8217 | 2.06 | 2.07 | 349 | 2.5 | 1.91
自排草津 | 5694 | 2 | 2.02 | 240 | 2.32 | 1.88 | 5694 | 2.13 | 2.17 | 240 | 2.63 | 1.95

## NMHC
令和6年度(2024年度)年間測定結果
●非メタン炭化水素（NMHC ：年間値）
測定局 | 測定時間 | 年平均値 | 6～9時 における 年平均値 | 6～9時の 測定日数 | 6～9時3時間平均値 |  | 6～9時3時間平均値が 0.20ppmCを超えた日数と その割合 |  | 6～9時3時間平均値が 0.31ppmCを超えた日数と その割合
[5 empty] | 最高値 | 最低値
| 時間 | ppmC | ppmC | 日 | ppmC | ppmC | 日 | % | 日 | %
守山 | 8424 | 0.1 | 0.12 | 355 | 0.38 | 0.02 | 46 | 13 | 5 | 1.4
東近江 | 8630 | 0.09 | 0.1 | 363 | 0.3 | 0.02 | 5 | 1.4 | 0 | 0
長浜 | 8648 | 0.08 | 0.09 | 364 | 0.37 | 0.03 | 4 | 1.1 | 1 | 0.3
高島 | 8217 | 0.09 | 0.09 | 349 | 0.46 | 0.03 | 3 | 0.9 | 2 | 0.6
自排草津 | 5694 | 0.12 | 0.15 | 240 | 0.42 | 0.04 | 43 | 17.9 | 6 | 2.5

## PM2.5
令和6年度(2024年度)年間測定結果
●微小粒子状物質（PM2.5 ：年間値）
測定局 | 有効測定 日数 | 年平均値 | 日平均値の 最高値 | 日平均値が35μg/m3を 超えた日数とその割合 |  | 日平均値の 年間98%値
| 日 | μg/m3 | μg/m3 | 日 | % | μg/m3
草津 | 312 | 9 | 42.1 | 1 | 0.3 | 26.7
守山 | 363 | 9.1 | 44.3 | 2 | 0.6 | 27.7
甲賀 | 359 | 6.6 | 31.4 | 0 | 0 | 23
八幡 | 363 | 7.7 | 31.9 | 0 | 0 | 24.3
東近江 | 363 | 9.2 | 33.8 | 0 | 0 | 28.3
彦根 | 345 | 8.8 | 34 | 0 | 0 | 26
長浜 | 363 | 8.6 | 30.8 | 0 | 0 | 22
高島 | 360 | 8.9 | 45.4 | 1 | 0.3 | 24.8
自排草津 | 363 | 8.6 | 44.9 | 1 | 0.3 | 26.8