## H31結果HP掲載用
令和元年度(2019年度）の調査結果
優先取組物質等（21物質）
揮発性有機化合物 (ベンゼン等14物質）
金属類（ベリリウム、マンガン、ニッケル、全クロム、ヒ素、水銀）
ベンゾ(a)ピレン
その他の物質（キシレン等のPRTR関連11物質）
注１：各月の検出下限値未満の値については、「＜検出下限値」と表示し、年間平均値の算出には検出下限値の1/2の値を用いています。
注２：各月の検出下限値以上定量下限値未満の値については、「（測定値）」と表示し、年間平均値の算出には当該測定値を用いています。
注３：水銀は、平成30年度から法令改正により有害大気汚染物質ではなくなりましたが、継続して調査を行っています。
＜優先取組物質＞
・ ベンゼン（単位：μｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | 0.47 | 0.31 | 0.33 | 0.99 | 0.2 | 0.52 | 0.53 | 0.84 | 1.5 | 0.94 | 1 | 0.64 | 0.69
東近江 | 0.65 | 0.4 | 0.27 | 0.73 | 0.17 | 0.57 | 0.47 | 0.84 | 2 | 0.9 | 1.2 | 0.72 | 0.74
長浜 | 0.42 | 0.4 | 0.24 | 0.72 | 0.27 | 0.43 | 0.39 | 0.61 | 1.2 | 0.97 | 1 | 0.71 | 0.61
高島 | 0.4 | 0.39 | 0.2 | 0.69 | 0.19 | 0.26 | 0.34 | 0.3 | 0.84 | 0.75 | 0.89 | 0.62 | 0.49
湖南 | 0.49 | 0.39 | 0.29 | 1.1 | 0.2 | 0.59 | 0.56 | 0.69 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.72
彦根 | 0.53 | 0.38 | 0.27 | 0.7 | 0.14 | 0.44 | 0.38 | 0.6 | 0.97 | 0.85 | 1 | 0.8 | 0.59
自排草津 | 0.61 | 0.54 | 0.5 | 1.3 | 0.55 | 0.94 | 0.95 | 1.5 | 2 | 1.3 | 1.3 | 0.91 | 1
| ３月: 環境基準値 | 3
・ トリクロロエチレン（単位：μｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | 0.053 | 0.041 | 0.078 | 0.47 | 0.16 | 0.2 | 0.084 | 0.41 | 0.55 | 0.14 | 0.19 | 0.06 | 0.2
東近江 | 0.079 | <0.029 | <0.029 | 0.16 | <0.029 | 0.069 | 0.045 | 0.052 | 0.15 | 0.068 | 0.16 | <0.029 | 0.07
長浜 | 0.062 | 0.16 | <0.029 | 0.041 | 0.19 | 0.033 | <0.029 | 0.071 | 0.067 | 0.22 | 0.25 | 0.06 | 0.099
高島 | 0.039 | 0.14 | <0.029 | 0.038 | 0.11 | <0.029 | <0.029 | 0.046 | 0.1 | <0.029 | 0.22 | <0.029 | 0.064
湖南 | 0.098 | 0.039 | <0.029 | 0.54 | <0.029 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.22 | 0.17 | 0.2 | <0.029 | 0.14
彦根 | 0.049 | 0.056 | <0.029 | 0.11 | <0.029 | 0.049 | <0.029 | 0.053 | 0.095 | 0.068 | 0.14 | <0.029 | 0.056
自排草津 | 0.043 | <0.029 | <0.029 | 0.49 | <0.029 | 0.098 | 0.085 | 0.25 | 0.31 | 0.13 | 0.15 | 0.063 | 0.14
| ３月: 環境基準値 | 130 | (ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ環境基準：H30より200→130μg/m3)
・ テトラクロロエチレン（単位：μｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | 0.057 | 0.08 | 0.042 | 0.2 | <0.027 | 0.11 | 0.049 | 0.23 | 0.14 | 0.069 | 0.078 | 0.13 | 0.1
東近江 | 0.066 | 0.047 | <0.027 | 0.12 | <0.027 | 0.05 | 0.036 | 0.045 | 0.1 | 0.042 | 0.06 | 0.036 | 0.052
長浜 | 0.057 | 0.069 | <0.027 | 0.12 | 0.058 | 0.046 | 0.03 | 0.038 | 0.088 | 0.068 | 0.08 | 0.038 | 0.059
高島 | 0.053 | 0.061 | <0.027 | 0.089 | 0.047 | <0.027 | 0.032 | 0.037 | 0.16 | <0.027 | 0.077 | 0.028 | 0.052
湖南 | 0.044 | 0.06 | <0.027 | 0.95 | <0.027 | 0.31 | 0.042 | 0.088 | 0.14 | 0.056 | 0.061 | 0.063 | 0.15
彦根 | 0.055 | 0.048 | <0.027 | 0.096 | <0.027 | 0.049 | 0.031 | 0.038 | 0.07 | 0.052 | 0.052 | 0.036 | 0.046
自排草津 | 0.052 | 0.081 | 0.033 | 0.22 | <0.027 | 0.092 | 0.049 | 0.24 | 0.15 | 0.082 | 0.085 | 0.16 | 0.1
| ３月: 環境基準値 | 200
・ ジクロロメタン（単位：μｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | 0.56 | 0.73 | 0.97 | 2.9 | 0.53 | 0.81 | 1.1 | 1.9 | 3.3 | 1 | 1.2 | 0.7 | 1.3
東近江 | 0.83 | 1.7 | 0.93 | 3.3 | 0.67 | 2.7 | 1 | 0.77 | 1.2 | 3 | 1.6 | 0.71 | 1.5
長浜 | 0.5 | 0.65 | 0.77 | 2.5 | 0.66 | 1 | 0.64 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1
高島 | 0.57 | 0.87 | 0.82 | 2.1 | 0.69 | 0.49 | 0.75 | 0.83 | 1.1 | 0.47 | 1.2 | 0.62 | 0.88
湖南 | 0.65 | 0.97 | 1.1 | 3.8 | 0.92 | 1.3 | 1.1 | 1.9 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 1.6
彦根 | 1.7 | 9.4 | 2 | 30 | 55 | 38 | 0.59 | 94 | 170 | 27 | 19 | 21 | 39
自排草津 | 0.56 | 0.68 | 0.85 | 2.8 | 0.49 | 0.57 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 0.96 | 1.3
| ３月: 環境基準値 | 150
・ アクリロニトリル（単位：μｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.02
東近江 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.022
長浜 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.04 | 0.05 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.024
高島 | 0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.022
湖南 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.02
彦根 | <0.04 | 0.05 | 0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.024
自排草津 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.02
| ３月: 指針値 | 2
・ 塩化ビニルモノマー（単位：μｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.05 | <0.04 | 0.022
東近江 | <0.04 | 0.05 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.022
長浜 | <0.04 | 0.05 | <0.04 | <0.04 | 0.1 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.029
高島 | <0.04 | 0.08 | <0.04 | 0.05 | 0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.029
湖南 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | <0.04 | 0.032
彦根 | <0.04 | 0.05 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.022
自排草津 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | <0.04 | 0.02
| ３月: 指針値 | 10
・ クロロホルム（単位：μｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | 0.2 | 0.29 | 0.32 | 0.42 | 0.07 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.41 | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.23
東近江 | 0.13 | 0.15 | 0.16 | 0.37 | 0.08 | 0.17 | 0.17 | 0.13 | 0.24 | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.16
長浜 | 0.13 | 0.15 | 0.14 | 0.4 | 0.12 | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.23 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.17
高島 | 0.13 | 0.17 | 0.13 | 0.37 | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.13 | 0.21 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.16
湖南 | 0.48 | 0.19 | 1 | 1.1 | 0.09 | 0.38 | 0.27 | 0.25 | 0.64 | 0.39 | 0.28 | 0.34 | 0.45
彦根 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.43 | 0.08 | 0.21 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.17
自排草津 | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.41 | 0.08 | 0.22 | 0.2 | 0.21 | 0.36 | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.2
| ３月: 指針値 | 18
・ 1,2-ジクロロエタン（単位：μｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | 0.15 | 0.19 | 0.2 | 0.56 | <0.028 | 0.064 | 0.2 | 0.076 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.16
東近江 | 0.12 | 0.19 | 0.18 | 0.73 | 0.049 | 0.07 | 0.23 | 0.071 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.099 | 0.17
長浜 | 0.17 | 0.23 | 0.17 | 0.94 | 0.047 | 0.057 | 0.2 | 0.066 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.1 | 0.2
高島 | 0.15 | 0.2 | 0.17 | 0.96 | 0.041 | 0.045 | 0.2 | 0.081 | 0.14 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | 0.19
湖南 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.66 | 0.033 | 0.053 | 0.2 | 0.083 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.17
彦根 | 0.17 | 0.23 | 0.18 | 0.79 | 0.032 | 0.055 | 0.2 | 0.087 | 0.11 | 0.17 | 0.11 | 0.12 | 0.19
自排草津 | 0.13 | 0.2 | 0.19 | 0.6 | 0.035 | 0.071 | 0.21 | 0.08 | 0.13 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.16
| ３月: 指針値 | 1.6
・ 1,3-ブタジエン（単位：μｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | (0.017) | 0.084 | (0.025) | 0.054 | (0.022) | 0.053 | 0.051 | 0.10 | 0.15 | 0.068 | 0.075 | (0.029) | 0.061
東近江 | 0.044 | 0.071 | 0.044 | 0.034 | 0.034 | 0.083 | (0.023) | 0.099 | 0.24 | 0.077 | 0.08 | 0.045 | 0.073
長浜 | <0.009 | 0.04 | (0.026) | (0.025) | 0.048 | 0.030 | 0.039 | 0.057 | 0.084 | 0.056 | 0.049 | 0.041 | 0.042
高島 | <0.009 | 0.02 | <0.009 | (0.018) | (0.029) | (0.020) | 0.012 | (0.020) | 0.062 | <0.009 | 0.04 | (0.026) | 0.022
湖南 | 0.044 | 0.15 | 0.040 | 0.048 | (0.018) | <0.009 | 0.061 | 0.087 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.055 | 0.071
彦根 | (0.023) | 0.051 | <0.009 | (0.027) | 0.052 | (0.029) | 0.016 | 0.063 | 0.075 | 0.048 | 0.072 | 0.046 | 0.042
自排草津 | 0.038 | 0.11 | 0.095 | 0.1 | 0.11 | 0.14 | 0.12 | 0.22 | 0.24 | 0.15 | 0.1 | 0.079 | 0.13
| ３月: 指針値 | 2.5
・ トルエン（単位：μｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | 2.1 | 2.6 | 3 | 12 | 3.1 | 9.7 | 4.5 | 11 | 20 | 17 | 11 | 4.9 | 8.4
東近江 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 6.4 | 9.2 | 6.8 | 2.1 | 6.3 | 18 | 9.2 | 8.3 | 3.1 | 6.4
長浜 | 2.3 | 2.2 | 1.4 | 5.5 | 2.8 | 4.7 | 0.91 | 9.9 | 18 | 4.9 | 4.9 | 4.1 | 5.1
高島 | 1.9 | 2.4 | 0.8 | 3.6 | 1.9 | 2.4 | 0.44 | 3 | 5.2 | 0.82 | 4.7 | 2.8 | 2.5
湖南 | 6 | 12 | 8.9 | 30 | 42 | 21 | 9.1 | 74 | 39 | 46 | 35 | 18 | 28
彦根 | 1.8 | 1.9 | 1.5 | 6.2 | 2.6 | 5 | 1.4 | 5.4 | 9.3 | 6.3 | 7.2 | 3.4 | 4.3
自排草津 | 2.8 | 4 | 4.2 | 14 | 5 | 15 | 7.6 | 16 | 24 | 18 | 14 | 5.5 | 11
・ 塩化メチル（単位：μｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4
東近江 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.4
長浜 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3
高島 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3
湖南 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.7 | 1.4 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
彦根 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4
自排草津 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4
・ ホルムアルデヒド（単位：μｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | 1.3 | 2.5 | 3.2 | 6.4 | 7.5 | 9.6 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 0.98 | 1.7 | 1.3 | 3.4
東近江 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 4 | 4 | 7.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 0.68 | 1.5 | 1.1 | 2.3
長浜 | 1.1 | 2.3 | 2.9 | 3.8 | 4.8 | 8.3 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 0.91 | 1.4 | 1 | 2.7
高島 | 1.2 | 2.3 | 2.1 | 7.9 | 5.9 | 6 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 0.98 | 1.5 | 0.81 | 2.8
湖南 | 1.7 | 2.9 | 3.1 | 4.8 | 3.1 | 5.2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 2.6
彦根 | 1.1 | 6.3 | 3.6 | 7.7 | 5.6 | 10 | 2.5 | 2.4 | 2 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 3.8
自排草津 | 1.2 | 3.4 | 2.5 | 13 | 6.9 | 18 | 2.7 | 5.3 | 1.8 | 1.3 | 2.3 | 1.4 | 5
・ アセトアルデヒド（単位：μｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | 0.69 | 0.91 | 1 | 2.3 | 1.1 | 2.2 | 0.79 | 1.3 | 1.7 | 0.72 | 1.2 | 0.65 | 1.2
東近江 | 0.82 | 1.1 | 0.48 | 1.9 | 1.2 | 2.8 | 0.72 | 1.4 | 2.7 | 0.49 | 1.1 | 0.81 | 1.3
長浜 | 0.75 | 0.96 | 0.88 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 0.65 | 1.3 | 1.5 | 0.62 | 0.87 | 0.67 | 1.2
高島 | 0.68 | 0.97 | 0.69 | 1.9 | 1.4 | 1.7 | 0.55 | 1 | 0.98 | 1.3 | 0.89 | 0.53 | 1
湖南 | 0.98 | 1.3 | 1.2 | 2.3 | 0.88 | 2.2 | 0.89 | 1.3 | 1.6 | 0.74 | 1.4 | 0.93 | 1.3
彦根 | 0.71 | 1.3 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 0.78 | 1.3
自排草津 | 0.71 | 1.1 | 0.99 | 2.8 | 1 | 2.5 | 0.95 | 1.6 | 1.6 | 0.93 | 1.6 | 0.67 | 1.4
・ 酸化エチレン（単位：μｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | 0.031 | 0.091 | 0.064 | 0.16 | -0.018 | 0.072 | 0.059 | 0.07 | 0.071 | 0.044 | 0.056 | 0.041 | 0.065
東近江 | 0.073 | 0.099 | 0.067 | 0.18 | 0.055 | 0.092 | 0.057 | 0.059 | 0.17 | -0.028 | 0.04 | 0.049 | 0.081
長浜 | 0.035 | 0.065 | 0.056 | 0.18 | 0.042 | 0.052 | 0.051 | 0.055 | 0.057 | 0.045 | 0.037 | -0.024 | 0.058
高島 | -0.024 | 0.058 | 0.05 | 0.16 | 0.032 | 0.057 | 0.052 | 0.046 | 0.049 | -0.018 | 0.03 | -0.021 | 0.05
湖南 | 0.031 | 0.07 | 0.063 | 0.15 | -0.023 | 0.065 | 欠測 | 0.064 | 0.067 | -0.018 | 0.044 | -0.026 | 0.056
・ ベリリウム（単位：ｎｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | 0.0075
東近江 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | 0.0075
長浜 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | 0.0075
高島 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | 0.0075
湖南 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | <0.015 | 0.0075
・ マンガン（単位：ｎｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | 1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 1.9 | 0.75 | 2.7 | 13 | 0.27 | 1.7 | 0.84 | 2.2
東近江 | 0.54 | 0.67 | 0.4 | 1.4 | 0.35 | 2 | 0.48 | 1.2 | 9.3 | 0.27 | 2.8 | 0.66 | 1.7
長浜 | 0.5 | 1.9 | 1.3 | 1 | 0.53 | 1.4 | 0.78 | 2.1 | 5.4 | 1.2 | 2.1 | 1.7 | 1.7
高島 | 0.71 | 1.2 | 0.17 | 0.86 | 0.17 | 1 | 0.49 | 0.89 | 1.4 | 0.17 | 2.3 | 0.38 | 0.81
湖南 | 1.7 | 1.5 | 0.28 | 2.4 | 0.5 | 2.3 | 1.5 | 4.5 | 18 | 2 | 2.4 | 1.9 | 3.2
| ３月: 指針値 | 140
・ ニッケル（単位：ｎｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.6 | 0.048 | 0.34 | <0.006 | 0.18 | 1.1 | 0.043 | 0.28 | 0.17 | 0.26
東近江 | 0.15 | 0.1 | 0.056 | 0.28 | 0.059 | 0.3 | <0.006 | 0.18 | 3.7 | 0.075 | 0.3 | 0.11 | 0.44
長浜 | 0.055 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.18 | 0.19 | 1.1 | 0.4 | 0.48 | 0.13 | 0.24 | 0.28 | 0.32
高島 | 0.06 | 0.15 | 0.035 | 0.19 | 0.021 | 0.17 | <0.006 | 0.047 | 0.24 | 0.02 | 0.32 | 0.043 | 0.11
湖南 | 0.39 | 0.41 | 0.048 | 0.75 | 0.51 | 0.41 | <0.006 | 0.58 | 3 | 0.28 | 3.1 | 0.23 | 0.81
| ３月: 指針値 | 25
・ クロム（単位：ｎｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | 0.21 | 0.14 | 0.25 | 0.45 | 0.036 | 0.29 | 0.082 | 0.44 | 1.2 | 0.17 | 0.24 | 0.17 | 0.31
東近江 | 0.18 | 0.11 | 0.099 | 0.2 | 0.034 | 0.21 | 0.04 | 0.18 | 3.3 | 0.11 | 0.25 | 0.082 | 0.4
長浜 | 0.061 | 0.26 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.038 | 0.22 | 0.52 | 0.16 | 0.28 | 0.2 | 0.19
高島 | 0.1 | 0.16 | 0.036 | 0.13 | 0.048 | 0.12 | 0.019 | 0.17 | 0.19 | 0.093 | 0.41 | -0.014 | 0.12
湖南 | 0.3 | 0.7 | 0.042 | 0.33 | 0.48 | 0.88 | 0.14 | 0.89 | 3.6 | 1.2 | 0.47 | 0.32 | 0.78
※優先取組物質のうちの「クロム及び三価クロム化合物」と「六価クロム化合物」とを含む全クロムを測定
・ ヒ素（単位：ｎｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | 0.045 | 0.025 | 0.048 | 0.063 | <0.019 | 0.057 | 0.56 | 0.29 | 0.26 | 0.047 | 0.098 | 0.029 | 0.13
東近江 | 0.034 | 0.22 | 0.029 | 0.064 | <0.019 | 0.063 | <0.019 | 0.14 | 0.29 | 0.023 | 0.07 | 0.022 | 0.081
長浜 | 0.022 | 0.19 | 0.072 | 0.051 | 0.021 | 0.054 | 0.27 | 0.19 | 0.18 | 0.03 | 0.041 | 0.056 | 0.098
高島 | 0.03 | 0.025 | <0.019 | 0.07 | <0.019 | 0.059 | 0.36 | 0.18 | 0.13 | 0.035 | 0.044 | 0.084 | 0.086
湖南 | 0.087 | 0.32 | <0.019 | 0.073 | 0.25 | 0.088 | <0.019 | 0.2 | 0.36 | 0.2 | 0.22 | 0.52 | 0.19
| ３月: 指針値 | 6
・ 水銀（単位：ｎｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | 0.67 | 0.27 | 0.68 | 1.4 | 0.94 | 1.8 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 1.6 | 1.3
東近江 | 1.5 | 1.5 | 0.74 | 2.4 | 1.5 | 2 | 0.65 | 1.3 | 3.1 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.7
長浜 | 0.89 | 0.93 | 1 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | 0.25 | 0.99 | 1.5 | 1.6 | 1.1 | 1 | 1.2
高島 | 0.89 | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 1.1 | 0.77 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.4
湖南 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 3 | 1.4 | 2 | 1.7 | 2 | 1.6 | 1.8
| ３月: 指針値 | 40
・ ベンゾ〔a〕ピレン（単位：ｎｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | 0.058 | 0.027 | 0.022 | 0.094 | 0.024 | 0.091 | 0.023 | 0.063 | 0.27 | 0.14 | 0.18 | 0.16 | 0.096
東近江 | 0.085 | 0.032 | 0.011 | 0.054 | 0.011 | 0.061 | 0.019 | 0.28 | 1.4 | 0.07 | 0.18 | 0.063 | 0.19
長浜 | 0.018 | 0.079 | 0.011 | 0.039 | 0.048 | 0.043 | 0.035 | 0.053 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.067 | 0.068
高島 | 0.018 | 0.079 | 0.011 | 0.039 | 0.048 | 0.043 | 0.035 | 0.053 | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.067 | 0.068
湖南 | 0.095 | 0.028 | 0.032 | 0.078 | 0.02 | 0.068 | 0.042 | 0.089 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.073 | 0.097
自排草津 | 0.066 | 0.034 | 0.038 | 0.12 | 0.042 | 0.1 | 0.034 | 0.15 | 0.34 | 0.15 | 0.18 | 0.18 | 0.12
＜その他の物質＞
・ キシレン（単位：μｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | 0.62 | 0.66 | 0.7 | 1.8 | 0.57 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 3.5 | 2.7 | 2.8 | 1.3 | 1.6
東近江 | 0.54 | 0.68 | 0.33 | 1 | 0.62 | 1 | 0.52 | 1.3 | 3.8 | 2 | 2.1 | 1.1 | 1.2
長浜 | 0.95 | 0.69 | 0.48 | 1.6 | 0.85 | 1.1 | 0.29 | 2.3 | 4.1 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.4
高島 | 0.41 | 1.4 | 0.58 | 0.89 | 0.85 | 0.39 | -0.14 | 0.54 | 1 | 0.2 | 1.4 | 0.54 | 0.7
湖南 | 2.4 | 3.4 | 4.4 | 4 | 4 | 3.2 | 2.2 | 2.7 | 3.3 | 6.6 | 5.6 | 2.7 | 3.7
彦根 | 0.41 | 0.55 | 0.44 | 0.8 | 0.45 | 0.73 | 0.3 | 0.95 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 0.82 | 0.9
自排草津 | 0.61 | 0.86 | 1.1 | 2.4 | 1 | 2.1 | 1.8 | 3 | 4.5 | 3.2 | 3.8 | 1.7 | 2.2
・ エチルベンゼン（単位：μｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | 0.68 | 0.62 | 0.81 | 2.4 | 0.52 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 3.7 | 3.4 | 3.9 | 1.6 | 2
東近江 | 0.39 | 0.71 | 0.29 | 1.2 | 0.53 | 0.98 | 0.48 | 0.84 | 3.5 | 2.1 | 2.2 | 0.78 | 1.2
長浜 | 1.3 | 0.76 | 0.51 | 2.1 | 0.97 | 1.3 | 0.17 | 2.7 | 5 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.7
高島 | 0.61 | 1.9 | 0.85 | 1.3 | 1.1 | 0.49 | 0.12 | 0.51 | 1.3 | 0.11 | 1.8 | 0.33 | 0.87
湖南 | 3.3 | 3.3 | 6.4 | 5.6 | 3.6 | 3.8 | 3.1 | 3.2 | 4.8 | 8.4 | 8.8 | 4.1 | 4.9
彦根 | 0.38 | 0.51 | 0.4 | 0.94 | 0.48 | 0.78 | 0.28 | 0.82 | 3 | 1.5 | 1.8 | 0.54 | 0.95
自排草津 | 0.66 | 0.66 | 1.1 | 2.8 | 0.7 | 2 | 1.6 | 2.4 | 4.4 | 3.4 | 5.1 | 1.7 | 2.2
・ スチレン（単位：μｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | 0.24 | 0.17 | 0.59 | 0.52 | 0.68 | 0.23 | 0.2 | 0.23 | 0.47 | 0.47 | 0.81 | 0.52 | 0.43
東近江 | 1.7 | 0.11 | 1.4 | 0.48 | 0.51 | 1.8 | 1.3 | 0.76 | 1.7 | 8.5 | 5 | 3.7 | 2.2
長浜 | 0.069 | 0.07 | 0.68 | 0.51 | 0.1 | 2.1 | 0.043 | 1.6 | 1.6 | 0.71 | 1.5 | 2.2 | 0.93
高島 | 0.012 | 0.041 | 0.036 | 0.041 | 0.087 | 0.047 | <0.024 | 0.15 | 0.14 | 0.028 | 0.11 | 0.053 | 0.063
湖南 | 3.4 | 2.1 | 2.6 | 3 | 2.3 | 5.7 | 0.23 | 5.7 | 4 | 1.4 | 1.3 | 2.3 | 2.8
彦根 | 0.28 | 0.52 | 0.16 | 3 | 1.3 | 2.8 | 0.15 | 6.8 | 5.8 | 1.3 | 0.78 | 2.1 | 2.1
自排草津 | 0.28 | 0.16 | 0.31 | 0.57 | 1.5 | 0.38 | 0.43 | 0.34 | 0.65 | 0.83 | 1.5 | 0.92 | 0.66
・ クロロベンゼン（単位：μｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.053 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.016
東近江 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.036 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.014
長浜 | <0.025 | <0.025 | 0.025 | 0.07 | <0.025 | 0.027 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.02
高島 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.046 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.015
湖南 | <0.025 | 0.029 | <0.025 | 0.05 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.017
彦根 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.041 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.015
自排草津 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.055 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | 0.016
・ ノルマル-ヘキサン（単位：μｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | 0.25 | 0.31 | 0.34 | 0.79 | 0.26 | 0.8 | 0.44 | 0.96 | 1.6 | 0.86 | 0.99 | 0.36 | 0.66
東近江 | 0.51 | 0.41 | 0.42 | 0.67 | 0.34 | 0.8 | 0.29 | 0.75 | 1.6 | 1.1 | 1.5 | 0.58 | 0.75
長浜 | 0.2 | 0.34 | 0.2 | 0.47 | 0.39 | 0.34 | 0.17 | 0.49 | 0.83 | 0.89 | 0.71 | 0.38 | 0.45
高島 | 0.17 | 0.33 | 0.13 | 0.22 | 0.22 | 0.13 | 0.1 | 0.2 | 0.53 | 0.26 | 0.56 | 0.45 | 0.28
湖南 | 2.7 | 1 | 1.8 | 2.1 | 3.1 | 1.4 | 11 | 19 | 6.7 | 5.9 | 4.4 | 2.1 | 5.1
彦根 | 0.23 | 0.36 | 0.17 | 0.42 | 0.16 | 0.3 | 0.15 | 0.35 | 0.53 | 0.62 | 0.75 | 0.25 | 0.36
自排草津 | 0.34 | 0.48 | 0.52 | 1.2 | 0.51 | 1.2 | 0.76 | 1.4 | 2.1 | 1.1 | 1.3 | 0.57 | 0.96
・ 1,3,5-トリメチルベンゼン（単位：μｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | 0.091 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.065 | 0.47 | 0.11 | 0.87 | 1.7 | 0.37 | 0.38 | 0.21 | 0.39
東近江 | 0.14 | 0.15 | 0.1 | 0.14 | 0.097 | 0.12 | 0.061 | 0.22 | 0.65 | 0.24 | 0.28 | 0.13 | 0.19
長浜 | 0.087 | 0.17 | 0.1 | 0.15 | 0.17 | 0.11 | 0.054 | 0.22 | 0.45 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.17
高島 | 0.03 | 0.08 | 0.034 | 0.046 | 0.085 | 0.042 | 0.019 | 0.054 | 0.12 | 0.026 | 0.15 | 0.07 | 0.063
湖南 | 0.51 | 0.16 | 1.2 | 0.4 | 0.12 | 0.32 | 0.19 | 0.23 | 0.41 | 0.45 | 0.85 | 0.31 | 0.43
彦根 | 0.097 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.13 | 0.2 | 0.046 | 0.1 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.086 | 0.14
自排草津 | 0.13 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | 0.17 | 0.81 | 0.55 | 1.1 | 2.6 | 0.49 | 0.51 | 0.28 | 0.61
・ 1,2,4-トリメチルベンゼン（単位：μｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | 0.34 | 0.34 | 0.45 | 0.88 | 0.23 | 1.9 | 0.42 | 3.5 | 7.3 | 1.4 | 1.7 | 0.77 | 1.6
東近江 | 0.32 | 0.45 | 0.23 | 0.58 | 0.35 | 0.44 | 0.23 | 0.87 | 2.6 | 0.91 | 1.1 | 0.45 | 0.71
長浜 | 0.37 | 0.71 | 0.31 | 0.59 | 0.73 | 0.42 | 0.19 | 0.85 | 1.8 | 0.67 | 0.71 | 0.68 | 0.67
高島 | 0.11 | 0.28 | 0.082 | 0.16 | 0.34 | 0.12 | -0.048 | 0.21 | 0.46 | 0.076 | 0.59 | 0.22 | 0.22
湖南 | 2 | 0.37 | 5.2 | 1.9 | 0.5 | 1.3 | 0.75 | 0.85 | 1.7 | 1.6 | 3.4 | 1.1 | 1.7
彦根 | 0.27 | 0.37 | 0.33 | 0.56 | 0.32 | 0.5 | 0.11 | 0.37 | 1 | 0.8 | 0.77 | 0.29 | 0.47
自排草津 | 0.39 | 0.64 | 0.8 | 1.3 | 0.55 | 3.3 | 2.1 | 4.4 | 11 | 1.9 | 2.2 | 1 | 2.5
・ o-ジクロロベンゼン（単位：μｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | 0.029 | <0.019 | 0.02 | <0.019 | <0.019 | 0.038 | 0.019 | <0.019 | <0.019 | 0.015
東近江 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | 0.022 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | 0.011
長浜 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | 0.027 | <0.019 | <0.019 | 0.021 | 0.023 | 0.074 | 0.08 | <0.019 | 0.025 | 0.026
高島 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | 0.034 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | 0.024 | 0.013
湖南 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | 0.025 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | 0.024 | 0.032 | 0.027 | <0.019 | <0.019 | 0.015
彦根 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | 0.0095
自排草津 | <0.019 | <0.019 | <0.019 | 0.022 | <0.019 | <0.019 | 0.021 | 0.031 | 0.029 | 0.031 | <0.019 | <0.019 | 0.017
・ p-ジクロロベンゼン（単位：μｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | 0.066 | 0.12 | 0.51 | 1.3 | 0.34 | 0.86 | 0.19 | 0.6 | 0.64 | 0.24 | 0.24 | 0.16 | 0.44
東近江 | 0.089 | 0.17 | 0.37 | 0.83 | 0.38 | 0.47 | 0.12 | 0.4 | 0.64 | 0.13 | 0.16 | 0.11 | 0.32
長浜 | 0.071 | 0.18 | 0.28 | 1.1 | 0.48 | 0.65 | 0.12 | 0.37 | 0.52 | 0.11 | 0.1 | 0.18 | 0.35
高島 | <0.023 | 0.1 | 0.13 | 0.39 | 0.23 | 0.22 | 0.047 | 0.13 | 0.15 | 0.033 | 0.086 | 0.087 | 0.13
湖南 | 0.04 | 0.083 | 0.26 | 1.3 | 0.13 | 0.64 | 0.12 | 0.22 | 0.23 | 0.064 | 0.082 | 0.067 | 0.27
彦根 | 0.043 | 0.12 | 0.32 | 0.61 | 0.29 | 0.37 | 0.064 | 0.17 | 0.28 | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.22
自排草津 | 0.096 | 0.16 | 0.52 | 1.3 | 0.29 | 0.91 | 0.33 | 0.49 | 0.6 | 0.29 | 0.26 | 0.11 | 0.45
・ N,N-ジメチルホルムアミド（単位：μｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | ６月: 0.1; ９月: 0.35; １２月: 0.22; ３月: 0.31 | 0.24
東近江 | ６月: 0.15; ９月: 0.053; １２月: 0.14; ３月: 0.061 | 0.1
長浜 | ６月: 0.045; ９月: 0.048; １２月: 0.12; ３月: 0.052 | 0.066
※測定は四半期に1回
・ N,N-ジメチルアセトアミド（単位：μｇ／ｍ3）
| ４月 | ５月 | ６月 | ７月 | ８月 | ９月 | １０月 | １１月 | １２月 | １月 | ２月 | ３月 | 年間平均値
草津 | ６月: 0.038; ９月: 0.059; １２月: 0.12; ３月: 0.11 | 0.082
東近江 | ６月: 0.007; ９月: 0.012; １２月: 0.016; ３月: (0.0037) | 0.0097
長浜 | ６月: 0.006; ９月: (0.0069); １２月: (0.0041); ３月: (0.0021) | 0.0048
※測定は四半期に1回