## SO2
令和元年度(2019年度)月間測定結果
●二酸化硫黄（SO2：月間値）
測定局 | 項目 |  | 平成31年 | 令和元年 | [7 empty] | 令和2年 |  |  | 通年
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
草津 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 364
| 測定時間 | 時間 | 706 | 733 | 708 | 705 | 730 | 707 | 734 | 708 | 730 | 733 | 685 | 732 | 8611
| 月平均値 | ppm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.004 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.007 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.007
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.004
| 1時間値が0.1ppmを超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppmを超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
八幡 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 28 | 31 | 29 | 29 | 358
| 測定時間 | 時間 | 712 | 739 | 685 | 739 | 738 | 714 | 732 | 714 | 688 | 738 | 689 | 709 | 8597
| 月平均値 | ppm | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.004 | 0.008 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.009 | 0.009
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003
| 1時間値が0.1ppmを超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppmを超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東近江 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 364
| 測定時間 | 時間 | 713 | 740 | 715 | 706 | 739 | 716 | 740 | 713 | 740 | 738 | 690 | 740 | 8690
| 月平均値 | ppm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.009 | 0.005 | 0.002 | 0.004 | 0.009
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002
| 1時間値が0.1ppmを超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppmを超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
長浜 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 24 | 31 | 29 | 31 | 357
| 測定時間 | 時間 | 713 | 739 | 713 | 707 | 738 | 714 | 736 | 714 | 583 | 738 | 690 | 740 | 8525
| 月平均値 | ppm | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.004 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.003 | 0.008 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.008
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003
| 1時間値が0.1ppmを超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppmを超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
自排草津 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 24 | 357
| 測定時間 | 時間 | 707 | 735 | 682 | 732 | 734 | 711 | 733 | 705 | 733 | 734 | 686 | 578 | 8470
| 月平均値 | ppm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.004 | 0.008 | 0.004 | 0.005 | 0.004 | 0.003 | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.003 | 0.004 | 0.009 | 0.01
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.003 | 0.004 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.004
| 1時間値が0.1ppmを超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppmを超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## SPM
令和元年度(2019年度)月間測定結果
●浮遊粒子状物質（SPM：月間値）
測定局 | 項目 |  | 平成31年 | 令和元年 | [7 empty] | 令和2年 |  |  | 通年
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
草津 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 29 | 31 | 364
| 測定時間 | 時間 | 715 | 739 | 714 | 737 | 737 | 713 | 739 | 685 | 735 | 736 | 691 | 740 | 8681
| 月平均値 | mg/m3 | 0.018 | 0.022 | 0.02 | 0.019 | 0.022 | 0.017 | 0.016 | 0.018 | 0.021 | 0.014 | 0.016 | 0.017 | 0.018
| 1時間値の 最高値 | mg/m3 | 0.071 | 0.066 | 0.074 | 0.069 | 0.06 | 0.048 | 0.073 | 0.063 | 0.096 | 0.056 | 0.065 | 0.067 | 0.096
| 日平均値の 最高値 | mg/m3 | 0.04 | 0.051 | 0.041 | 0.049 | 0.045 | 0.037 | 0.054 | 0.045 | 0.065 | 0.034 | 0.035 | 0.051 | 0.065
| 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
守山 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 26 | 31 | 31 | 29 | 31 | 360
| 測定時間 | 時間 | 710 | 712 | 714 | 740 | 738 | 714 | 739 | 630 | 739 | 740 | 692 | 739 | 8607
| 月平均値 | mg/m3 | 0.013 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.017 | 0.014 | 0.011 | 0.014 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.014
| 1時間値の 最高値 | mg/m3 | 0.054 | 0.044 | 0.091 | 0.047 | 0.06 | 0.034 | 0.035 | 0.043 | 0.062 | 0.079 | 0.044 | 0.045 | 0.091
| 日平均値の 最高値 | mg/m3 | 0.023 | 0.037 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.025 | 0.029 | 0.026 | 0.044 | 0.024 | 0.023 | 0.038 | 0.044
| 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
八幡 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 364
| 測定時間 | 時間 | 713 | 739 | 685 | 739 | 737 | 716 | 737 | 715 | 739 | 740 | 691 | 738 | 8689
| 月平均値 | mg/m3 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.016 | 0.019 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.013 | 0.009 | 0.012 | 0.015 | 0.014
| 1時間値の 最高値 | mg/m3 | 0.069 | 0.052 | 0.061 | 0.061 | 0.071 | 0.051 | 0.053 | 0.051 | 0.057 | 0.038 | 0.038 | 0.081 | 0.081
| 日平均値の 最高値 | mg/m3 | 0.026 | 0.038 | 0.036 | 0.044 | 0.041 | 0.028 | 0.041 | 0.034 | 0.04 | 0.02 | 0.022 | 0.034 | 0.044
| 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東近江 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 364
| 測定時間 | 時間 | 714 | 740 | 713 | 709 | 740 | 716 | 739 | 714 | 740 | 740 | 692 | 740 | 8697
| 月平均値 | mg/m3 | 0.016 | 0.019 | 0.02 | 0.02 | 0.022 | 0.017 | 0.016 | 0.013 | 0.015 | 0.01 | 0.012 | 0.014 | 0.016
| 1時間値の 最高値 | mg/m3 | 0.054 | 0.055 | 0.069 | 0.053 | 0.055 | 0.046 | 0.05 | 0.047 | 0.062 | 0.046 | 0.044 | 0.037 | 0.069
| 日平均値の 最高値 | mg/m3 | 0.031 | 0.041 | 0.037 | 0.034 | 0.041 | 0.025 | 0.041 | 0.032 | 0.037 | 0.022 | 0.025 | 0.03 | 0.041
| 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
彦根 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 27 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 363
| 測定時間 | 時間 | 714 | 740 | 666 | 739 | 738 | 715 | 739 | 715 | 739 | 739 | 691 | 739 | 8674
| 月平均値 | mg/m3 | 0.015 | 0.019 | 0.019 | 0.022 | 0.026 | 0.019 | 0.016 | 0.014 | 0.013 | 0.011 | 0.012 | 0.014 | 0.017
| 1時間値の 最高値 | mg/m3 | 0.069 | 0.068 | 0.077 | 0.069 | 0.069 | 0.047 | 0.059 | 0.064 | 0.053 | 0.04 | 0.044 | 0.047 | 0.077
| 日平均値の 最高値 | mg/m3 | 0.027 | 0.043 | 0.034 | 0.04 | 0.054 | 0.029 | 0.043 | 0.036 | 0.025 | 0.019 | 0.024 | 0.024 | 0.054
| 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
長浜 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 364
| 測定時間 | 時間 | 713 | 739 | 714 | 710 | 740 | 714 | 738 | 716 | 736 | 740 | 691 | 740 | 8691
| 月平均値 | mg/m3 | 0.013 | 0.017 | 0.017 | 0.019 | 0.021 | 0.015 | 0.013 | 0.011 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.013
| 1時間値の 最高値 | mg/m3 | 0.057 | 0.054 | 0.054 | 0.063 | 0.057 | 0.035 | 0.05 | 0.047 | 0.04 | 0.029 | 0.035 | 0.031 | 0.063
| 日平均値の 最高値 | mg/m3 | 0.026 | 0.039 | 0.033 | 0.035 | 0.048 | 0.023 | 0.036 | 0.032 | 0.022 | 0.017 | 0.021 | 0.023 | 0.048
| 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
自排草津 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 29 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 24 | 356
| 測定時間 | 時間 | 708 | 739 | 686 | 736 | 739 | 706 | 738 | 713 | 738 | 729 | 688 | 581 | 8501
| 月平均値 | mg/m3 | 0.02 | 0.022 | 0.02 | 0.021 | 0.025 | 0.018 | 0.016 | 0.016 | 0.015 | 0.012 | 0.012 | 0.014 | 0.018
| 1時間値の 最高値 | mg/m3 | 0.066 | 0.067 | 0.06 | 0.067 | 0.08 | 0.045 | 0.057 | 0.048 | 0.061 | 0.044 | 0.042 | 0.043 | 0.08
| 日平均値の 最高値 | mg/m3 | 0.035 | 0.044 | 0.034 | 0.04 | 0.043 | 0.029 | 0.042 | 0.032 | 0.034 | 0.024 | 0.022 | 0.023 | 0.044
| 1時間値が0.20mg/m3を超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.10mg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Ox
令和元年度(2019年度)月間測定結果
●光化学オキシダント（Ox：月間値）
測定局 | 項目 |  | 平成31年 | 令和元年 | [7 empty] | 令和2年 |  |  | 通年
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
草津 | 昼間測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 366
| 昼間測定時間 | 時間 | 443 | 459 | 444 | 459 | 455 | 443 | 461 | 444 | 440 | 459 | 425 | 460 | 5392
| 昼間の１時間値の 月平均値 | ppm | 0.043 | 0.053 | 0.045 | 0.036 | 0.031 | 0.03 | 0.028 | 0.025 | 0.02 | 0.028 | 0.03 | 0.038 | 0.034
| 昼間の1時間値の 最高値 | ppm | 0.077 | 0.112 | 0.093 | 0.081 | 0.095 | 0.066 | 0.057 | 0.055 | 0.043 | 0.046 | 0.052 | 0.071 | 0.112
| 昼間の日最高１時間値の月間平均値 | ppm | 0.055 | 0.069 | 0.059 | 0.053 | 0.05 | 0.044 | 0.039 | 0.037 | 0.031 | 0.037 | 0.04 | 0.049 | 0.047
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 | 日 | 10 | 19 | 12 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 69
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 | 時間 | 37 | 141 | 70 | 36 | 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 345
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
守山 | 昼間測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 366
| 昼間測定時間 | 時間 | 444 | 460 | 446 | 459 | 459 | 446 | 454 | 445 | 460 | 459 | 417 | 417 | 5366
| 昼間の１時間値の 月平均値 | ppm | 0.046 | 0.057 | 0.046 | 0.035 | 0.032 | 0.033 | 0.031 | 0.03 | 0.023 | 0.029 | 0.03 | 0.039 | 0.036
| 昼間の1時間値の 最高値 | ppm | 0.08 | 0.122 | 0.104 | 0.078 | 0.096 | 0.073 | 0.065 | 0.058 | 0.042 | 0.046 | 0.051 | 0.065 | 0.122
| 昼間の日最高１時間値の月間平均値 | ppm | 0.057 | 0.072 | 0.059 | 0.052 | 0.05 | 0.047 | 0.042 | 0.041 | 0.034 | 0.037 | 0.039 | 0.048 | 0.048
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 | 日 | 13 | 23 | 13 | 10 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 | 時間 | 55 | 168 | 80 | 35 | 48 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 404
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 | 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 | 時間 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
甲賀 | 昼間測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 366
| 昼間測定時間 | 時間 | 445 | 461 | 445 | 459 | 461 | 446 | 456 | 445 | 459 | 461 | 430 | 438 | 5406
| 昼間の１時間値の 月平均値 | ppm | 0.045 | 0.054 | 0.045 | 0.032 | 0.029 | 0.032 | 0.031 | 0.028 | 0.022 | 0.027 | 0.029 | 0.038 | 0.034
| 昼間の1時間値の 最高値 | ppm | 0.08 | 0.12 | 0.097 | 0.077 | 0.075 | 0.068 | 0.062 | 0.058 | 0.042 | 0.047 | 0.047 | 0.067 | 0.12
| 昼間の日最高１時間値の月間平均値 | ppm | 0.057 | 0.07 | 0.059 | 0.048 | 0.046 | 0.046 | 0.043 | 0.041 | 0.034 | 0.036 | 0.038 | 0.048 | 0.047
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 | 日 | 10 | 20 | 9 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 63
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 | 時間 | 65 | 142 | 60 | 18 | 37 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 345
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 | 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 | 時間 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
八幡 | 昼間測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 366
| 昼間測定時間 | 時間 | 443 | 461 | 437 | 448 | 458 | 431 | 445 | 430 | 451 | 461 | 411 | 458 | 5334
| 昼間の１時間値の 月平均値 | ppm | 0.046 | 0.057 | 0.046 | 0.035 | 0.032 | 0.034 | 0.033 | 0.03 | 0.023 | 0.029 | 0.031 | 0.04 | 0.036
| 昼間の1時間値の 最高値 | ppm | 0.079 | 0.116 | 0.083 | 0.074 | 0.076 | 0.063 | 0.062 | 0.064 | 0.042 | 0.047 | 0.05 | 0.068 | 0.116
| 昼間の日最高１時間値の月間平均値 | ppm | 0.057 | 0.072 | 0.058 | 0.05 | 0.048 | 0.047 | 0.043 | 0.041 | 0.034 | 0.037 | 0.04 | 0.049 | 0.048
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 | 日 | 14 | 22 | 13 | 7 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 | 時間 | 60 | 169 | 74 | 24 | 37 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 384
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東近江 | 昼間測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 366
| 昼間測定時間 | 時間 | 445 | 461 | 446 | 460 | 461 | 446 | 461 | 441 | 461 | 460 | 411 | 461 | 5414
| 昼間の１時間値の 月平均値 | ppm | 0.047 | 0.058 | 0.046 | 0.034 | 0.031 | 0.033 | 0.032 | 0.03 | 0.023 | 0.029 | 0.03 | 0.039 | 0.036
| 昼間の1時間値の 最高値 | ppm | 0.078 | 0.12 | 0.088 | 0.073 | 0.081 | 0.068 | 0.064 | 0.063 | 0.042 | 0.047 | 0.049 | 0.068 | 0.12
| 昼間の日最高１時間値の月間平均値 | ppm | 0.058 | 0.072 | 0.058 | 0.048 | 0.047 | 0.046 | 0.043 | 0.042 | 0.035 | 0.037 | 0.04 | 0.049 | 0.048
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 | 日 | 12 | 22 | 12 | 8 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 | 時間 | 65 | 170 | 73 | 20 | 29 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 383
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 | 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 | 時間 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
彦根 | 昼間測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 366
| 昼間測定時間 | 時間 | 444 | 462 | 446 | 460 | 459 | 446 | 456 | 446 | 460 | 459 | 431 | 441 | 5410
| 昼間の１時間値の 月平均値 | ppm | 0.047 | 0.058 | 0.046 | 0.035 | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.031 | 0.025 | 0.03 | 0.032 | 0.04 | 0.037
| 昼間の1時間値の 最高値 | ppm | 0.08 | 0.121 | 0.09 | 0.075 | 0.073 | 0.069 | 0.067 | 0.063 | 0.042 | 0.048 | 0.053 | 0.069 | 0.121
| 昼間の日最高１時間値の月間平均値 | ppm | 0.057 | 0.073 | 0.06 | 0.049 | 0.051 | 0.047 | 0.045 | 0.042 | 0.035 | 0.038 | 0.042 | 0.049 | 0.049
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 | 日 | 10 | 22 | 14 | 6 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 74
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 | 時間 | 48 | 167 | 86 | 20 | 44 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 399
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 | 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 | 時間 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
長浜 | 昼間測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 366
| 昼間測定時間 | 時間 | 444 | 461 | 446 | 460 | 461 | 446 | 457 | 446 | 460 | 461 | 430 | 441 | 5413
| 昼間の１時間値の 月平均値 | ppm | 0.047 | 0.058 | 0.045 | 0.033 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.029 | 0.024 | 0.03 | 0.031 | 0.04 | 0.036
| 昼間の1時間値の 最高値 | ppm | 0.078 | 0.125 | 0.093 | 0.075 | 0.077 | 0.073 | 0.067 | 0.061 | 0.045 | 0.045 | 0.051 | 0.073 | 0.125
| 昼間の日最高１時間値の月間平均値 | ppm | 0.057 | 0.073 | 0.059 | 0.048 | 0.051 | 0.048 | 0.043 | 0.04 | 0.035 | 0.037 | 0.041 | 0.05 | 0.048
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 | 日 | 12 | 21 | 12 | 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 72
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 | 時間 | 56 | 167 | 81 | 12 | 36 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 384
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 | 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 | 時間 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
高島 | 昼間測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 366
| 昼間測定時間 | 時間 | 446 | 461 | 446 | 460 | 461 | 443 | 442 | 445 | 461 | 461 | 431 | 441 | 5398
| 昼間の１時間値の 月平均値 | ppm | 0.047 | 0.057 | 0.045 | 0.032 | 0.031 | 0.034 | 0.033 | 0.032 | 0.027 | 0.031 | 0.033 | 0.04 | 0.037
| 昼間の1時間値の 最高値 | ppm | 0.083 | 0.131 | 0.098 | 0.071 | 0.081 | 0.069 | 0.064 | 0.065 | 0.043 | 0.047 | 0.052 | 0.071 | 0.131
| 昼間の日最高１時間値の月間平均値 | ppm | 0.057 | 0.073 | 0.057 | 0.045 | 0.049 | 0.046 | 0.043 | 0.041 | 0.036 | 0.038 | 0.042 | 0.048 | 0.048
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 | 日 | 13 | 20 | 14 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 65
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 | 時間 | 50 | 162 | 77 | 9 | 27 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 345
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 | 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 | 時間 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
自排草津 | 昼間測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 25 | 360
| 昼間測定時間 | 時間 | 442 | 460 | 445 | 459 | 460 | 446 | 459 | 443 | 454 | 460 | 424 | 362 | 5314
| 昼間の１時間値の 月平均値 | ppm | 0.04 | 0.048 | 0.039 | 0.028 | 0.026 | 0.028 | 0.025 | 0.024 | 0.018 | 0.024 | 0.025 | 0.033 | 0.03
| 昼間の1時間値の 最高値 | ppm | 0.079 | 0.12 | 0.09 | 0.073 | 0.076 | 0.066 | 0.06 | 0.058 | 0.041 | 0.044 | 0.049 | 0.059 | 0.12
| 昼間の日最高１時間値の月間平均値 | ppm | 0.054 | 0.067 | 0.056 | 0.047 | 0.044 | 0.043 | 0.039 | 0.037 | 0.03 | 0.033 | 0.036 | 0.046 | 0.044
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた日数 | 日 | 9 | 16 | 12 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56
| 昼間の1時間値が0.06ppmを超えた時間数 | 時間 | 33 | 121 | 50 | 10 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の日数 | 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
| 昼間の1時間値が0.12ppm以上の時間数 | 時間 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2

## NO
令和元年度(2019年度)月間測定結果
●一酸化窒素（NO：月間値）
測定局 | 項目 |  | 平成31年 | 令和元年 | [7 empty] | 令和2年 |  |  | 通年
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
草津 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 362
| 測定時間 | 時間 | 708 | 734 | 709 | 705 | 729 | 708 | 734 | 708 | 729 | 734 | 683 | 733 | 8614
| 月平均値 | ppm | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.004 | 0.007 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | 0.003
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.027 | 0.034 | 0.01 | 0.027 | 0.024 | 0.029 | 0.03 | 0.059 | 0.1 | 0.057 | 0.062 | 0.048 | 0.1
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.006 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.018 | 0.036 | 0.019 | 0.026 | 0.011 | 0.036
守山 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 28 | 360
| 測定時間 | 時間 | 713 | 711 | 715 | 738 | 736 | 716 | 737 | 715 | 738 | 733 | 676 | 708 | 8636
| 月平均値 | ppm | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.005 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.002
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.015 | 0.011 | 0.007 | 0.015 | 0.012 | 0.014 | 0.028 | 0.042 | 0.062 | 0.044 | 0.041 | 0.019 | 0.062
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.01 | 0.024 | 0.012 | 0.011 | 0.004 | 0.024
甲賀 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 364
| 測定時間 | 時間 | 715 | 739 | 714 | 708 | 736 | 716 | 738 | 715 | 737 | 739 | 691 | 734 | 8682
| 月平均値 | ppm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.014 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.01 | 0.014 | 0.012 | 0.017 | 0.033 | 0.025 | 0.02 | 0.013 | 0.033
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.006 | 0.012 | 0.005 | 0.006 | 0.005 | 0.012
八幡 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 27 | 29 | 31 | 28 | 30 | 28 | 30 | 31 | 29 | 31 | 355
| 測定時間 | 時間 | 712 | 739 | 675 | 727 | 735 | 700 | 725 | 700 | 724 | 738 | 688 | 737 | 8600
| 月平均値 | ppm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.01 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.008 | 0.022 | 0.022 | 0.035 | 0.035 | 0.021 | 0.013 | 0.035
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.007 | 0.014 | 0.006 | 0.006 | 0.002 | 0.014
東近江 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 364
| 測定時間 | 時間 | 714 | 740 | 715 | 704 | 737 | 716 | 740 | 713 | 740 | 738 | 688 | 740 | 8685
| 月平均値 | ppm | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.01 | 0.005 | 0.004 | 0.01 | 0.012 | 0.012 | 0.011 | 0.088 | 0.05 | 0.049 | 0.03 | 0.011 | 0.088
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.003 | 0.009 | 0.014 | 0.008 | 0.008 | 0.003 | 0.014
彦根 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 363
| 測定時間 | 時間 | 707 | 732 | 679 | 731 | 727 | 710 | 731 | 710 | 734 | 733 | 684 | 734 | 8612
| 月平均値 | ppm | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.002 | 0.001 | 0.002
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.011 | 0.008 | 0.01 | 0.008 | 0.02 | 0.032 | 0.025 | 0.042 | 0.008 | 0.042
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.007 | 0.009 | 0.005 | 0.006 | 0.002 | 0.009
長浜 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 30 | 363
| 測定時間 | 時間 | 713 | 739 | 713 | 705 | 735 | 713 | 735 | 713 | 737 | 737 | 688 | 733 | 8661
| 月平均値 | ppm | 0.001 | 0.001 | 0 | 0 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.009 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.01 | 0.006 | 0.017 | 0.024 | 0.042 | 0.027 | 0.026 | 0.023 | 0.042
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.008 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.003 | 0.008
自排草津 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 24 | 357
| 測定時間 | 時間 | 712 | 739 | 688 | 737 | 736 | 716 | 738 | 713 | 738 | 737 | 688 | 582 | 8524
| 月平均値 | ppm | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.015 | 0.015 | 0.013 | 0.015 | 0.021 | 0.027 | 0.018 | 0.02 | 0.015 | 0.016
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.091 | 0.115 | 0.08 | 0.109 | 0.084 | 0.08 | 0.111 | 0.134 | 0.155 | 0.131 | 0.146 | 0.125 | 0.155
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.031 | 0.026 | 0.024 | 0.038 | 0.036 | 0.027 | 0.041 | 0.046 | 0.066 | 0.049 | 0.056 | 0.039 | 0.066

## NO2
令和元年度(2019年度)月間測定結果
●二酸化窒素（NO2：月間値）
測定局 | 項目 |  | 平成31年 | 令和元年 | [7 empty] | 令和2年 |  |  | 通年
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
草津 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 362
| 測定時間 | 時間 | 708 | 734 | 709 | 705 | 729 | 708 | 734 | 708 | 729 | 734 | 683 | 733 | 8614
| 月平均値 | ppm | 0.009 | 0.01 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.012 | 0.015 | 0.01 | 0.012 | 0.01 | 0.009
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.05 | 0.048 | 0.035 | 0.026 | 0.022 | 0.026 | 0.037 | 0.034 | 0.058 | 0.034 | 0.044 | 0.048 | 0.058
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.02 | 0.022 | 0.015 | 0.011 | 0.012 | 0.012 | 0.021 | 0.024 | 0.032 | 0.022 | 0.028 | 0.023 | 0.032
| 1時間値が0.2ppmを 超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.06ppmを 超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
守山 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 28 | 360
| 測定時間 | 時間 | 713 | 711 | 715 | 738 | 736 | 716 | 737 | 715 | 738 | 733 | 676 | 708 | 8636
| 月平均値 | ppm | 0.006 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.01 | 0.012 | 0.008 | 0.01 | 0.008 | 0.008
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.032 | 0.036 | 0.022 | 0.02 | 0.021 | 0.03 | 0.032 | 0.036 | 0.052 | 0.035 | 0.036 | 0.035 | 0.052
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.016 | 0.016 | 0.011 | 0.01 | 0.011 | 0.013 | 0.019 | 0.022 | 0.028 | 0.019 | 0.024 | 0.019 | 0.028
| 1時間値が0.2ppmを 超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.06ppmを 超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
甲賀 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 364
| 測定時間 | 時間 | 715 | 739 | 714 | 708 | 736 | 716 | 738 | 715 | 737 | 739 | 691 | 734 | 8682
| 月平均値 | ppm | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.007 | 0.008 | 0.007 | 0.006
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.028 | 0.022 | 0.035 | 0.014 | 0.013 | 0.023 | 0.025 | 0.027 | 0.042 | 0.032 | 0.032 | 0.033 | 0.042
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.01 | 0.013 | 0.01 | 0.008 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.017 | 0.021 | 0.022 | 0.021 | 0.019 | 0.022
| 1時間値が0.2ppmを 超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.06ppmを 超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
八幡 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 27 | 29 | 31 | 28 | 30 | 28 | 30 | 31 | 29 | 31 | 355
| 測定時間 | 時間 | 712 | 739 | 675 | 727 | 735 | 700 | 725 | 700 | 724 | 738 | 688 | 737 | 8600
| 月平均値 | ppm | 0.005 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.01 | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.006
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.02 | 0.022 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.014 | 0.022 | 0.027 | 0.035 | 0.027 | 0.03 | 0.025 | 0.035
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.011 | 0.013 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.017 | 0.018 | 0.015 | 0.016 | 0.014 | 0.018
| 1時間値が0.2ppmを 超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.06ppmを 超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東近江 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 364
| 測定時間 | 時間 | 714 | 740 | 715 | 704 | 737 | 716 | 740 | 713 | 740 | 738 | 688 | 740 | 8685
| 月平均値 | ppm | 0.006 | 0.005 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.006
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.028 | 0.022 | 0.017 | 0.012 | 0.012 | 0.022 | 0.023 | 0.034 | 0.033 | 0.029 | 0.027 | 0.027 | 0.034
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.014 | 0.011 | 0.008 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.013 | 0.019 | 0.021 | 0.018 | 0.021 | 0.017 | 0.021
| 1時間値が0.2ppmを 超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.06ppmを 超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
彦根 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 363
| 測定時間 | 時間 | 707 | 732 | 679 | 731 | 727 | 710 | 731 | 710 | 734 | 733 | 684 | 734 | 8612
| 月平均値 | ppm | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.01 | 0.008 | 0.008 | 0.006 | 0.006
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.023 | 0.02 | 0.02 | 0.013 | 0.013 | 0.018 | 0.021 | 0.028 | 0.032 | 0.029 | 0.034 | 0.023 | 0.034
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.013 | 0.013 | 0.008 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.014 | 0.016 | 0.02 | 0.018 | 0.016 | 0.014 | 0.02
| 1時間値が0.2ppmを 超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.06ppmを 超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
長浜 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 30 | 363
| 測定時間 | 時間 | 713 | 739 | 713 | 705 | 735 | 713 | 735 | 713 | 737 | 737 | 688 | 733 | 8661
| 月平均値 | ppm | 0.005 | 0.005 | 0.004 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.007 | 0.007 | 0.006 | 0.006
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.021 | 0.019 | 0.017 | 0.014 | 0.016 | 0.014 | 0.02 | 0.026 | 0.031 | 0.024 | 0.027 | 0.021 | 0.031
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.011 | 0.01 | 0.007 | 0.008 | 0.009 | 0.009 | 0.011 | 0.015 | 0.017 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 0.017
| 1時間値が0.2ppmを 超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.06ppmを 超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
自排草津 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 24 | 357
| 測定時間 | 時間 | 712 | 739 | 688 | 737 | 736 | 716 | 738 | 713 | 738 | 737 | 688 | 582 | 8524
| 月平均値 | ppm | 0.017 | 0.021 | 0.016 | 0.016 | 0.013 | 0.014 | 0.016 | 0.019 | 0.021 | 0.017 | 0.019 | 0.018 | 0.017
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.052 | 0.057 | 0.051 | 0.041 | 0.04 | 0.036 | 0.053 | 0.05 | 0.056 | 0.047 | 0.045 | 0.053 | 0.057
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.034 | 0.038 | 0.029 | 0.029 | 0.023 | 0.023 | 0.035 | 0.031 | 0.036 | 0.029 | 0.031 | 0.031 | 0.038
| 1時間値が0.2ppmを 超えた時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1時間値が0.1ppm以上0.2ppm以下の時間数 | 時間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.06ppmを 超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が0.04ppm以上0.06ppm以下の日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## NOx
令和元年度(2019年度)月間測定結果
●窒素酸化物（NO＋NO2：月間値）
測定局 | 項目 |  | 平成31年 | 令和元年 | [7 empty] | 令和2年 |  |  | 通年
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
草津 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 362
| 測定時間 | 時間 | 708 | 734 | 709 | 705 | 729 | 708 | 734 | 708 | 729 | 734 | 683 | 733 | 8614
| 月平均値 | ppm | 0.011 | 0.012 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.016 | 0.022 | 0.013 | 0.016 | 0.012 | 0.012
| １時間値の最高値 | ppm | 0.07 | 0.067 | 0.042 | 0.045 | 0.042 | 0.048 | 0.051 | 0.08 | 0.122 | 0.082 | 0.091 | 0.078 | 0.122
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.025 | 0.025 | 0.017 | 0.015 | 0.016 | 0.017 | 0.027 | 0.042 | 0.062 | 0.04 | 0.049 | 0.034 | 0.062
| 月平均値 NO2/(NO+NO2) | ％ | 84.3 | 83.9 | 83.4 | 79.8 | 77.9 | 77.8 | 83.8 | 76.7 | 67.3 | 78.6 | 76 | 84.1 | 78.3
守山 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 28 | 360
| 測定時間 | 時間 | 713 | 711 | 715 | 738 | 736 | 716 | 737 | 715 | 738 | 733 | 676 | 708 | 8636
| 月平均値 | ppm | 0.008 | 0.009 | 0.006 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.009 | 0.012 | 0.017 | 0.011 | 0.013 | 0.01 | 0.01
| １時間値の最高値 | ppm | 0.039 | 0.039 | 0.026 | 0.034 | 0.024 | 0.043 | 0.051 | 0.066 | 0.085 | 0.076 | 0.075 | 0.044 | 0.085
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.02 | 0.019 | 0.013 | 0.012 | 0.013 | 0.015 | 0.024 | 0.032 | 0.048 | 0.029 | 0.033 | 0.022 | 0.048
| 月平均値 NO2/(NO+NO2) | ％ | 79.6 | 83.6 | 83.6 | 82.6 | 80.2 | 81.6 | 82 | 79.3 | 70.6 | 75.8 | 78.1 | 83.1 | 79
甲賀 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 364
| 測定時間 | 時間 | 715 | 739 | 714 | 708 | 736 | 716 | 738 | 715 | 737 | 739 | 691 | 734 | 8682
| 月平均値 | ppm | 0.008 | 0.007 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.006 | 0.007 | 0.01 | 0.013 | 0.009 | 0.01 | 0.008 | 0.008
| １時間値の最高値 | ppm | 0.042 | 0.024 | 0.042 | 0.022 | 0.019 | 0.024 | 0.029 | 0.034 | 0.058 | 0.044 | 0.042 | 0.044 | 0.058
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.012 | 0.015 | 0.012 | 0.01 | 0.009 | 0.011 | 0.014 | 0.023 | 0.033 | 0.025 | 0.027 | 0.023 | 0.033
| 月平均値 NO2/(NO+NO2) | ％ | 81.1 | 82.5 | 79.1 | 81.8 | 84.7 | 84.7 | 82.6 | 80.8 | 77.6 | 82.9 | 82.6 | 83.8 | 81.7
八幡 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 27 | 29 | 31 | 28 | 30 | 28 | 30 | 31 | 29 | 31 | 355
| 測定時間 | 時間 | 712 | 739 | 675 | 727 | 735 | 700 | 725 | 700 | 724 | 738 | 688 | 737 | 8600
| 月平均値 | ppm | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.005 | 0.007 | 0.009 | 0.013 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.007
| １時間値の最高値 | ppm | 0.027 | 0.024 | 0.018 | 0.02 | 0.018 | 0.02 | 0.044 | 0.042 | 0.062 | 0.058 | 0.042 | 0.031 | 0.062
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.014 | 0.015 | 0.009 | 0.01 | 0.011 | 0.009 | 0.016 | 0.025 | 0.031 | 0.018 | 0.021 | 0.016 | 0.031
| 月平均値 NO2/(NO+NO2) | ％ | 80.9 | 82.8 | 81.8 | 82.3 | 80.6 | 77.6 | 78.5 | 78 | 75.4 | 83 | 80.7 | 84.6 | 80.2
東近江 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 364
| 測定時間 | 時間 | 714 | 740 | 715 | 704 | 737 | 716 | 740 | 713 | 740 | 738 | 688 | 740 | 8685
| 月平均値 | ppm | 0.007 | 0.006 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.007 | 0.01 | 0.014 | 0.01 | 0.011 | 0.009 | 0.008
| １時間値の最高値 | ppm | 0.031 | 0.024 | 0.019 | 0.017 | 0.018 | 0.028 | 0.026 | 0.122 | 0.073 | 0.071 | 0.057 | 0.033 | 0.122
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.015 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.01 | 0.009 | 0.015 | 0.028 | 0.034 | 0.022 | 0.028 | 0.02 | 0.034
| 月平均値 NO2/(NO+NO2) | ％ | 80.9 | 81.7 | 76.4 | 80.6 | 74.3 | 74.8 | 81.7 | 77.6 | 73.4 | 79.8 | 80.2 | 85.1 | 78.7
彦根 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 363
| 測定時間 | 時間 | 707 | 732 | 679 | 731 | 727 | 710 | 731 | 710 | 734 | 733 | 684 | 734 | 8612
| 月平均値 | ppm | 0.007 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.008 | 0.012 | 0.009 | 0.009 | 0.007 | 0.008
| １時間値の最高値 | ppm | 0.027 | 0.023 | 0.022 | 0.017 | 0.016 | 0.02 | 0.025 | 0.041 | 0.061 | 0.046 | 0.07 | 0.031 | 0.07
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.015 | 0.015 | 0.01 | 0.01 | 0.009 | 0.01 | 0.015 | 0.023 | 0.027 | 0.021 | 0.022 | 0.015 | 0.027
| 月平均値 NO2/(NO+NO2) | ％ | 81.7 | 77.4 | 76.6 | 75.3 | 78.1 | 76.9 | 81.2 | 78.6 | 79.5 | 84 | 83.1 | 87.1 | 80.2
長浜 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 30 | 363
| 測定時間 | 時間 | 713 | 739 | 713 | 705 | 735 | 713 | 735 | 713 | 737 | 737 | 688 | 733 | 8661
| 月平均値 | ppm | 0.007 | 0.007 | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.007 | 0.009 | 0.011 | 0.008 | 0.009 | 0.007 | 0.007
| １時間値の最高値 | ppm | 0.027 | 0.023 | 0.018 | 0.014 | 0.022 | 0.018 | 0.034 | 0.048 | 0.063 | 0.051 | 0.047 | 0.043 | 0.063
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.013 | 0.012 | 0.008 | 0.008 | 0.011 | 0.011 | 0.013 | 0.024 | 0.024 | 0.018 | 0.022 | 0.014 | 0.024
| 月平均値 NO2/(NO+NO2) | ％ | 79.3 | 80.2 | 90 | 91 | 78.9 | 79.7 | 80.6 | 79.2 | 77.1 | 80.1 | 78.2 | 84.7 | 80.8
自排草津 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 24 | 357
| 測定時間 | 時間 | 712 | 739 | 688 | 737 | 736 | 716 | 738 | 713 | 738 | 737 | 688 | 582 | 8524
| 月平均値 | ppm | 0.029 | 0.033 | 0.028 | 0.031 | 0.029 | 0.027 | 0.031 | 0.04 | 0.047 | 0.036 | 0.039 | 0.033 | 0.034
| １時間値の最高値 | ppm | 0.137 | 0.161 | 0.131 | 0.141 | 0.115 | 0.108 | 0.141 | 0.172 | 0.189 | 0.173 | 0.177 | 0.167 | 0.189
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.065 | 0.06 | 0.049 | 0.06 | 0.051 | 0.048 | 0.075 | 0.075 | 0.097 | 0.076 | 0.084 | 0.068 | 0.097
| 月平均値 NO2/(NO+NO2) | ％ | 60.5 | 62.9 | 58.2 | 51.7 | 46 | 51.9 | 52.4 | 47.8 | 43.8 | 48.4 | 48.1 | 53.8 | 51.5

## CO
令和元年度(2019年度)月間測定結果
●一酸化炭素（CO：月間値）
測定局 | 項目 |  | 平成31年 | 令和元年 | [7 empty] | 令和2年 |  |  | 通年
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
自排草津 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 29 | 24 | 357
| 測定時間 | 時間 | 714 | 740 | 716 | 739 | 739 | 716 | 739 | 713 | 719 | 740 | 692 | 583 | 8550
| 月平均値 | ppm | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3
| 1時間値の最高値 | ppm | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 1.9
| 日平均値の最高値 | ppm | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6
| 8時間値が20ppmを 超えた回数 | 回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 日平均値が10ppmを 超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1時間値が30ppm以上となったことがある日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CH4
令和元年度(2019年度)月間測定結果
●メタン（CH4：月間値）
測定局 | 項目 |  | 平成31年 | 令和元年 | [7 empty] | 令和2年 |  |  | 通年
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
守山 | 測定時間 | 時間 | 711 | 737 | 714 | 736 | 735 | 712 | 736 | 713 | 701 | 735 | 688 | 733 | 8651
| 月平均値 | ppmC | 1.95 | 1.95 | 1.97 | 1.95 | 1.92 | 1.95 | 1.94 | 1.98 | 2.01 | 1.98 | 2 | 1.98 | 1.96
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 1.97 | 1.98 | 2 | 1.98 | 1.94 | 1.97 | 1.97 | 2.01 | 2.03 | 1.99 | 2.02 | 1.99 | 1.99
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 | 365
| 6～9時 3時間平均値の最高値 | ppmC | 2.05 | 2.12 | 2.43 | 2.2 | 2.22 | 2.23 | 2.11 | 2.09 | 2.09 | 2.07 | 2.11 | 2.08 | 2.43
| 6～9時 3時間平均値の最低値 | ppmC | 1.89 | 1.9 | 1.84 | 1.83 | 1.79 | 1.85 | 1.83 | 1.94 | 1.96 | 1.92 | 1.97 | 1.91 | 1.79
東近江 | 測定時間 | 時間 | 712 | 738 | 714 | 735 | 737 | 714 | 738 | 712 | 709 | 736 | 687 | 734 | 8666
| 月平均値 | ppmC | 1.96 | 1.96 | 1.98 | 1.99 | 1.96 | 1.96 | 1.98 | 2.02 | 2.05 | 2.01 | 2 | 1.98 | 1.99
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 1.98 | 1.97 | 2.01 | 2.01 | 1.98 | 1.99 | 2.01 | 2.06 | 2.09 | 2.04 | 2.03 | 2 | 2.01
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 | 365
| 6～9時 3時間平均値の最高値 | ppmC | 2.07 | 2.08 | 2.25 | 2.22 | 2.16 | 2.16 | 2.2 | 2.22 | 2.26 | 2.21 | 2.18 | 2.07 | 2.26
| 6～9時 3時間平均値の最低値 | ppmC | 1.88 | 1.89 | 1.86 | 1.84 | 1.81 | 1.83 | 1.87 | 1.94 | 1.96 | 1.93 | 1.92 | 1.89 | 1.81
長浜 | 測定時間 | 時間 | 710 | 738 | 716 | 732 | 736 | 684 | 735 | 686 | 735 | 735 | 688 | 734 | 8629
| 月平均値 | ppmC | 1.94 | 1.95 | 1.98 | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.94 | 1.97 | 1.99 | 1.97 | 1.98 | 1.96 | 1.96
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 1.95 | 1.97 | 1.99 | 1.97 | 1.97 | 1.94 | 1.95 | 1.97 | 1.99 | 1.97 | 1.98 | 1.97 | 1.97
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 29 | 31 | 31 | 29 | 31 | 364
| 6～9時 3時間平均値の最高値 | ppmC | 1.99 | 2.13 | 2.31 | 2.31 | 2.19 | 2.11 | 2.01 | 2.02 | 2.04 | 2.03 | 2.05 | 2.02 | 2.31
| 6～9時 3時間平均値の最低値 | ppmC | 1.88 | 1.9 | 1.87 | 1.83 | 1.86 | 1.82 | 1.87 | 1.93 | 1.91 | 1.92 | 1.92 | 1.9 | 1.82
高島 | 測定時間 | 時間 | 709 | 734 | 711 | 732 | 731 | 680 | 707 | 709 | 733 | 730 | 685 | 728 | 8589
| 月平均値 | ppmC | 1.91 | 1.91 | 1.92 | 1.9 | 1.87 | 1.87 | 1.89 | 1.91 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.91
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 1.92 | 1.92 | 1.93 | 1.93 | 1.89 | 1.88 | 1.89 | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.93 | 1.92 | 1.92
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 363
| 6～9時 3時間平均値の最高値 | ppmC | 1.96 | 2 | 2.04 | 2.09 | 2.03 | 1.97 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.98 | 1.95 | 2.09
| 6～9時 3時間平均値の最低値 | ppmC | 1.88 | 1.88 | 1.85 | 1.81 | 1.79 | 1.8 | 1.82 | 1.89 | 1.91 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.79
自排草津 | 測定時間 | 時間 | 712 | 738 | 714 | 737 | 736 | 714 | 738 | 710 | 709 | 736 | 688 | 580 | 8512
| 月平均値 | ppmC | 1.96 | 1.97 | 1.96 | 1.94 | 1.92 | 1.95 | 1.96 | 1.99 | 1.96 | 1.97 | 1.98 | 1.97 | 1.96
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 1.98 | 2 | 1.98 | 1.96 | 1.93 | 1.98 | 1.98 | 2.01 | 1.97 | 1.98 | 1.99 | 1.99 | 1.98
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 25 | 359
| 6～9時 3時間平均値の最高値 | ppmC | 2.04 | 2.09 | 2.19 | 2.1 | 2.15 | 2.2 | 2.13 | 2.16 | 2.04 | 2.08 | 2.05 | 2.09 | 2.2
| 6～9時 3時間平均値の最低値 | ppmC | 1.92 | 1.92 | 1.85 | 1.83 | 1.82 | 1.88 | 1.85 | 1.94 | 1.92 | 1.91 | 1.95 | 1.94 | 1.82

## NMHC
令和元年度(2019年度)月間測定結果
●非メタン炭化水素（NMHC：月間値）
測定局 | 項目 |  | 平成31年 | 令和元年 | [7 empty] | 令和2年 |  |  | 通年
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
守山 | 測定時間 | 時間 | 711 | 737 | 714 | 736 | 735 | 712 | 736 | 713 | 701 | 735 | 688 | 733 | 8651
| 月平均値 | ppmC | 0.09 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.13 | 0.13 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.1
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 0.13 | 0.15 | 0.1 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.17 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.12
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 | 365
| 6～9時3時間 平均値の最高値 | ppmC | 0.31 | 0.37 | 0.28 | 0.26 | 0.2 | 0.27 | 0.35 | 0.4 | 0.44 | 0.3 | 0.37 | 0.26 | 0.44
| 6～9時3時間 平均値の最低値 | ppmC | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0
| 6～9時3時間 平均値が0.20ppmCを超えた日数 | 日 | 8 | 10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 12 | 9 | 4 | 6 | 3 | 65
| 6～9時3時間 平均値が0.31ppmCを超えた日数 | 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14
東近江 | 測定時間 | 時間 | 712 | 738 | 714 | 735 | 737 | 714 | 738 | 712 | 709 | 736 | 687 | 734 | 8666
| 月平均値 | ppmC | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.11 | 0.09 | 0.11
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.13
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 | 365
| 6～9時3時間 平均値の最高値 | ppmC | 0.21 | 0.16 | 0.23 | 0.21 | 0.17 | 0.28 | 0.25 | 1.76 | 0.39 | 0.59 | 0.29 | 0.24 | 1.76
| 6～9時3時間 平均値の最低値 | ppmC | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04
| 6～9時3時間 平均値が0.20ppmCを超えた日数 | 日 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 | 6 | 2 | 35
| 6～9時3時間 平均値が0.31ppmCを超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7
長浜 | 測定時間 | 時間 | 710 | 738 | 716 | 732 | 736 | 684 | 735 | 686 | 735 | 735 | 688 | 734 | 8629
| 月平均値 | ppmC | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.07
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.1 | 0.14 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.08
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 29 | 31 | 31 | 29 | 31 | 364
| 6～9時3時間 平均値の最高値 | ppmC | 0.14 | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.3 | 0.7 | 0.23 | 0.2 | 0.22 | 0.7
| 6～9時3時間 平均値の最低値 | ppmC | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0
| 6～9時3時間 平均値が0.20ppmCを超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9
| 6～9時3時間 平均値が0.31ppmCを超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
高島 | 測定時間 | 時間 | 709 | 734 | 711 | 732 | 731 | 680 | 707 | 709 | 733 | 730 | 685 | 728 | 8589
| 月平均値 | ppmC | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.06
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.08 | 0.07
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 363
| 6～9時3時間 平均値の最高値 | ppmC | 0.13 | 0.11 | 0.17 | 0.39 | 0.11 | 0.33 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | 0.25 | 0.45 | 0.3 | 0.45
| 6～9時3時間 平均値の最低値 | ppmC | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0
| 6～9時3時間 平均値が0.20ppmCを超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7
| 6～9時3時間 平均値が0.31ppmCを超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3
自排草津 | 測定時間 | 時間 | 712 | 738 | 714 | 737 | 736 | 714 | 738 | 710 | 709 | 736 | 688 | 580 | 8512
| 月平均値 | ppmC | 0.09 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.1 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | 0.1 | 0.11
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 0.13 | 0.14 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.2 | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.13
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 25 | 359
| 6～9時3時間 平均値の最高値 | ppmC | 0.42 | 0.35 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.25 | 0.39 | 0.41 | 0.4 | 0.46 | 0.42 | 0.38 | 0.46
| 6～9時3時間 平均値の最低値 | ppmC | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.01
| 6～9時3時間 平均値が0.20ppmCを超えた日数 | 日 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 | 11 | 6 | 9 | 3 | 60
| 6～9時3時間 平均値が0.31ppmCを超えた日数 | 日 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 1 | 21

## T-HC
令和元年度(2019年度)月間測定結果
●全炭化水素（T-HC：月間値）
測定局 | 項目 |  | 平成31年 | 令和元年 | [7 empty] | 令和2年 |  |  | 通年
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
守山 | 測定時間 | 時間 | 711 | 737 | 714 | 736 | 735 | 712 | 736 | 713 | 701 | 735 | 688 | 733 | 8651
| 月平均値 | ppmC | 2.04 | 2.05 | 2.05 | 2.04 | 2 | 2.04 | 2.04 | 2.11 | 2.14 | 2.05 | 2.09 | 2.06 | 2.06
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 2.1 | 2.13 | 2.1 | 2.09 | 2.03 | 2.08 | 2.09 | 2.17 | 2.19 | 2.07 | 2.14 | 2.08 | 2.11
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 | 365
| 6～9時 3時間平均値の最高値 | ppmC | 2.35 | 2.39 | 2.71 | 2.47 | 2.42 | 2.38 | 2.47 | 2.46 | 2.51 | 2.37 | 2.48 | 2.33 | 2.71
| 6～9時 3時間平均値の最低値 | ppmC | 1.95 | 1.95 | 1.9 | 1.88 | 1.83 | 1.89 | 1.85 | 1.98 | 1.99 | 1.93 | 1.98 | 1.96 | 1.83
東近江 | 測定時間 | 時間 | 712 | 738 | 714 | 735 | 737 | 714 | 738 | 712 | 709 | 736 | 687 | 734 | 8666
| 月平均値 | ppmC | 2.05 | 2.05 | 2.06 | 2.09 | 2.07 | 2.07 | 2.09 | 2.15 | 2.2 | 2.12 | 2.11 | 2.08 | 2.1
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 2.08 | 2.07 | 2.1 | 2.12 | 2.1 | 2.12 | 2.14 | 2.27 | 2.27 | 2.18 | 2.17 | 2.11 | 2.14
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 31 | 365
| 6～9時 3時間平均値の最高値 | ppmC | 2.22 | 2.22 | 2.48 | 2.43 | 2.33 | 2.33 | 2.37 | 3.8 | 2.56 | 2.75 | 2.47 | 2.29 | 3.8
| 6～9時 3時間平均値の最低値 | ppmC | 1.94 | 1.95 | 1.93 | 1.96 | 1.86 | 1.9 | 1.97 | 1.99 | 2.03 | 2 | 1.98 | 1.94 | 1.86
長浜 | 測定時間 | 時間 | 710 | 738 | 716 | 732 | 736 | 684 | 735 | 686 | 735 | 735 | 688 | 734 | 8629
| 月平均値 | ppmC | 2 | 2.02 | 2.04 | 2.02 | 2 | 1.99 | 2 | 2.04 | 2.08 | 2.03 | 2.04 | 2.02 | 2.02
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 2.02 | 2.05 | 2.06 | 2.05 | 2.04 | 2.01 | 2.02 | 2.07 | 2.13 | 2.06 | 2.07 | 2.04 | 2.05
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 29 | 31 | 31 | 29 | 31 | 364
| 6～9時 3時間平均値の最高値 | ppmC | 2.13 | 2.3 | 2.41 | 2.43 | 2.34 | 2.25 | 2.15 | 2.29 | 2.7 | 2.18 | 2.23 | 2.22 | 2.7
| 6～9時 3時間平均値の最低値 | ppmC | 1.95 | 1.94 | 1.93 | 1.88 | 1.91 | 1.87 | 1.92 | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 1.95 | 1.92 | 1.87
高島 | 測定時間 | 時間 | 709 | 734 | 711 | 732 | 731 | 680 | 707 | 709 | 733 | 730 | 685 | 728 | 8589
| 月平均値 | ppmC | 1.97 | 1.98 | 1.98 | 1.97 | 1.94 | 1.92 | 1.95 | 1.98 | 2.01 | 2 | 2 | 2 | 1.97
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 1.98 | 1.98 | 2 | 2 | 1.95 | 1.95 | 1.96 | 1.98 | 2.01 | 2 | 2.03 | 2 | 1.99
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 30 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 363
| 6～9時 3時間平均値の最高値 | ppmC | 2.06 | 2.12 | 2.15 | 2.42 | 2.11 | 2.24 | 2.11 | 2.04 | 2.1 | 2.19 | 2.37 | 2.23 | 2.42
| 6～9時 3時間平均値の最低値 | ppmC | 1.93 | 1.92 | 1.9 | 1.84 | 1.84 | 1.82 | 1.87 | 1.93 | 1.95 | 1.95 | 1.94 | 1.94 | 1.82
自排草津 | 測定時間 | 時間 | 712 | 738 | 714 | 737 | 736 | 714 | 738 | 710 | 709 | 736 | 688 | 580 | 8512
| 月平均値 | ppmC | 2.05 | 2.07 | 2.05 | 2.05 | 2.02 | 2.04 | 2.05 | 2.12 | 2.13 | 2.08 | 2.1 | 2.08 | 2.07
| 6～9時における 月平均値 | ppmC | 2.11 | 2.14 | 2.08 | 2.08 | 2.03 | 2.09 | 2.1 | 2.18 | 2.17 | 2.11 | 2.16 | 2.12 | 2.11
| 6～9時 測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 30 | 31 | 29 | 25 | 359
| 6～9時 3時間平均値の最高値 | ppmC | 2.45 | 2.4 | 2.44 | 2.38 | 2.39 | 2.38 | 2.52 | 2.53 | 2.44 | 2.54 | 2.48 | 2.43 | 2.54
| 6～9時 3時間平均値の最低値 | ppmC | 1.96 | 1.97 | 1.89 | 1.86 | 1.86 | 1.89 | 1.88 | 1.97 | 1.98 | 1.96 | 1.98 | 1.97 | 1.86

## PM2.5
令和元年度(2019年度)月間測定結果
●微小粒子状物質（PM2.5：月間値）
測定局 | 項目 |  | 平成31年 | 令和元年 | [7 empty] | 令和2年 |  |  | 通年
|  |  | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
草津 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 29 | 31 | 364
| 月平均値 | μg/m3 | 10.4 | 13 | 11.2 | 9.9 | 11.4 | 8.1 | 7.3 | 8.9 | 10.3 | 7.6 | 8.7 | 9 | 9.7
| 日平均値の最高値 | μg/m3 | 21.9 | 33.5 | 25.7 | 24.4 | 26.5 | 18.4 | 24.1 | 20.5 | 32.4 | 16.8 | 16.1 | 22.5 | 33.5
| 日平均値が35μg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
守山 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 29 | 31 | 364
| 月平均値 | μg/m3 | 9.3 | 13.3 | 11.9 | 10.8 | 12.3 | 8.9 | 8.2 | 8 | 8.6 | 6.1 | 7 | 7.6 | 9.3
| 日平均値の最高値 | μg/m3 | 22.5 | 36.1 | 30.3 | 23.2 | 30 | 19.3 | 28.2 | 20.2 | 34.7 | 15.1 | 14.6 | 19.4 | 36.1
| 日平均値が35μg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
甲賀 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 | 31 | 364
| 月平均値 | μg/m3 | 10.2 | 13 | 11.4 | 8.9 | 11.5 | 7.6 | 7 | 8 | 9.3 | 6.9 | 8.4 | 8.3 | 9.2
| 日平均値の最高値 | μg/m3 | 22.6 | 32.5 | 29 | 22.5 | 30.6 | 16.5 | 25.7 | 20.2 | 31.2 | 17 | 17.8 | 21.7 | 32.5
| 日平均値が35μg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
八幡 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 29 | 29 | 31 | 364
| 月平均値 | μg/m3 | 11.1 | 13.8 | 10.9 | 9.8 | 11.8 | 8.2 | 7.5 | 9.4 | 12 | 8.3 | 8.7 | 10 | 10.1
| 日平均値の最高値 | μg/m3 | 24.2 | 31.9 | 25.8 | 25.2 | 26.6 | 17 | 28.3 | 23.5 | 34.8 | 19.7 | 17.3 | 23.2 | 34.8
| 日平均値が35μg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
東近江 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 24 | 31 | 6 | 18 | 323
| 月平均値 | μg/m3 | 11.8 | 14.5 | 13.2 | 12 | 13.8 | 10.4 | 9.2 | 10.1 | 13.6 | 9.8 | 8.7 | 11.2 | 11.7
| 日平均値の最高値 | μg/m3 | 25.1 | 35.6 | 28.6 | 26.3 | 33.1 | 19.5 | 31.3 | 26.4 | 39.4 | 22.8 | 19.1 | 23.3 | 39.4
| 日平均値が35μg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
彦根 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 31 | 31 | 29 | 31 | 364
| 月平均値 | μg/m3 | 10 | 14 | 12.1 | 11.3 | 13.8 | 9.6 | 8.3 | 8 | 9.4 | 7.3 | 8.1 | 9.2 | 10.1
| 日平均値の最高値 | μg/m3 | 20.2 | 34.1 | 23.3 | 23.9 | 32 | 17.1 | 26.1 | 21.6 | 24 | 18.4 | 15.5 | 20.4 | 34.1
| 日平均値が35μg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
長浜 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 28 | 25 | 25 | 29 | 31 | 352
| 月平均値 | μg/m3 | 10.2 | 14.2 | 11.9 | 11.6 | 13.6 | 9.6 | 8 | 7.3 | 7.4 | 6 | 6.8 | 8.4 | 9.7
| 日平均値の最高値 | μg/m3 | 22 | 33.1 | 26.8 | 24.2 | 33.7 | 15.6 | 24.5 | 21.3 | 19 | 16.1 | 14.7 | 17.5 | 33.7
| 日平均値が35μg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
高島 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 29 | 30 | 29 | 31 | 29 | 31 | 360
| 月平均値 | μg/m3 | 9.9 | 13.3 | 11.4 | 10.8 | 12.1 | 5.8 | 7.8 | 7.9 | 8.3 | 6.8 | 8 | 9.3 | 9.3
| 日平均値の最高値 | μg/m3 | 20.3 | 31.1 | 23.8 | 24.5 | 25.1 | 18.1 | 27 | 22.5 | 20.9 | 17.9 | 17.7 | 19.3 | 31.1
| 日平均値が35μg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
自排草津 | 有効測定日数 | 日 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 30 | 31 | 27 | 24 | 354
| 月平均値 | μg/m3 | 11.4 | 13.6 | 11.8 | 11 | 11.8 | 8.7 | 8.8 | 10.4 | 11 | 8.6 | 9.6 | 9.7 | 10.6
| 日平均値の最高値 | μg/m3 | 27.5 | 35.9 | 28.5 | 28.2 | 27.7 | 18.5 | 26.6 | 22.9 | 25.3 | 17.8 | 19.3 | 18 | 35.9
| 日平均値が35μg/m3を超えた日数 | 日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1